CENOVÁ PONUKA

**Predmet zákazky:**

**Zvýšenie efektivity výrobných postupov – Triple five roasters, s.r.o. – solárne panely**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **Solárne panely** | **40** |  |  | * typ článkov - **monokristal**
* nominálny výkon panelu - **450Wt**
* účinnosť min. - **20%**
 |  |  |  |
| **2** | **Batéria** | **4** |  |  | * energia nominálny / použiteľná - **8,87 kWh**
* nom. napätie - **54,75 V**
* koncové nabíjacie napätie – **61,5 V**
* minimálne napätie -  **45,0 V**
* nominálna / použiteľná kapacita - **162 Ah / 129,6Ah**
* maximálny nabíjací prúd **- 81 A**
* maximálny vybíjací výkon - **18kW**
* maximálny vybíjací prúd (okamžitý) - **300 A (3 sek.)**
* životnosť - **5000 cyklov pri 80% DoD**
* zloženie článkov - **Li-Ion NCA**
* pracovná teplota (max. rozsah) - **2 až 45 stupňov Celzia**
 |  |  |  |
| **3** | **Hybridný menič a príslušenstvo** | **1** |  |  | * kompatibilné so solárnymi panelmi a batériami
 |  |  |  |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |