## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {203a0411-e70c-4111-8ee7-3027f0545d3a}
[19 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,001 | 20
[32 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [17 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 2018_12 | [25 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [12 empty] | KS: | [16 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  | Myjava, Staromyjavská 59 | [8 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: |  |  |  | NsP Myjava | [8 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: |  | Ing. R. Rosina | [10 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 2018_12
| Stavba: | [5 empty] | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
| Miesto: | [5 empty] | Myjava, Staromyjavská 59 | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [12 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1643.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {203a0411-e70c-4111-8ee7-3027f0545d3a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 02 |  |  | Splašková vonkajšia kanalizácia, lapač tukov | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 1643.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {1adfce29-6db3-43c8-bc54-70d26a7e7df2} | {203a0411-e70c-4111-8ee7-3027f0545d3a} | 0

## SO 02 - Splašková vonkajš...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {1adfce29-6db3-43c8-bc54-70d26a7e7df2}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
Objekt:
SO2 Splašková vonkajšia kanalizácia, lapač tukov
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Myjava, Staromyjavská 59 |  |  | Dátum: | 0
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | NsP Myjava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. R. Rosina |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
Objekt:
SO2 Splašková vonkajšia kanalizácia, lapač tukov
Miesto: |  |  | Myjava, Staromyjavská 59 |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: |  |  | NsP Myjava |  |  | Projektant: | Ing. R. Rosina
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [5 empty] | 0
| 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
Objekt:
SO2 Splašková vonkajšia kanalizácia, lapač tukov
Miesto: |  |  | Myjava, Staromyjavská 59 |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: |  |  | NsP Myjava |  |  | Projektant: | Ing. R. Rosina
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1643.3884 |  | 304.9582 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1643.3884 |  | 304.9582 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 717.7141 |  | 68.9578 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t |  |  | m2 | 112.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1600565750
2 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t |  |  | m2 | 112.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 764250221
3 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 |  |  | m3 | 62 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 02 |  |  | znížená | 2.806 | 173.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2011365966
4 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 |  |  | m3 | 120.95 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 02 |  |  | znížená | 2.514 | 304.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1715979746
5 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m |  |  | m2 | 300 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.249 | 74.7 | 0.00097 | 0.291 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 839120284
6 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m |  |  | m2 | 48 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.483 | 23.184 | 0.00085 | 0.0408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -450410117
7 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m |  |  | m2 | 300 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.188 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 697726970
8 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m |  |  | m2 | 48 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.31 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 862080877
9 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m |  |  | m3 | 152 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0.081 | 12.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1797241147
10 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m |  |  | m3 | 69.852 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0.071 | 4.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 520169300
11 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |  |  | t | 138.306 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -622081996
12 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 |  |  | m3 | 112.848 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.242 | 27.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1860326695
13 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny |  |  | m3 | 10.849 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 2.39 | 25.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1238996778
14 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b |  |  | t | 68.626 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 68.626 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1673838478
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.0411 |  | 4.6 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 5.0411 | 5.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2138551958
16 | LipuMax-P/G nástavec DN600 dlouhý, kryt B125,PE |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1825308001
17 | Odlučovač tukov Lipumax P-B, NS4, DN100 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 816608242
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.7007 |  | 37.7159 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm |  |  | m3 | 16.35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 1.603 | 26.2091 | 1.8908 | 30.9141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -72076828
19 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm |  |  | m3 | 1.5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 1.246 | 1.869 | 1.8908 | 2.8361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1674449897
20 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25 |  |  | m3 | 1.8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 1.457 | 2.6227 | 2.2031 | 3.9657 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1899732456
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 138.6 |  | 191.6325 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením veľ. 0-16mm, hr.po zhutnení 150 mm |  |  | m2 | 112.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.232 | 138.6 | 1.7034 | 191.6325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -28670565
22 | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm |  |  | m2 | 112.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2109751253
23 | Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 30 mm |  |  | m2 | 112.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1711642888
24 | Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 6 kg/m2 |  |  | m2 | 112.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -821511094
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 132.1837 |  | 2.052 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 |  |  | m | 151 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.055 | 8.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 318840335
26 | Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 |  |  | m | 151 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0.44 | 66.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 575663151
27 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110 |  |  | m | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.035 | 0.28 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1811368734
28 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m |  |  | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00129 | 0.01032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -17462089
29 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 |  |  | m | 24 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.04 | 0.96 | 1e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 191210182
30 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m |  |  | ks | 4.8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00686 | 0.032928 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -360352082
31 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 |  |  | m | 81 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.043 | 3.483 | 1e-05 | 0.00081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -830368753
32 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m |  |  | ks | 16.2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01278 | 0.20704 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1849526265
33 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 |  |  | m | 38 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.047 | 1.786 | 1e-05 | 0.00038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -928364472
34 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m |  |  | ks | 7.6 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02109 | 0.16028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -662670271
35 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm |  |  | m | 151 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0.05955 | 8.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1087041804
36 | Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm |  |  | m | 5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0.18552 | 0.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1819874730
37 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 1.8525 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 747195520
38 | Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00903 | 0.00903 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 494192062
39 | Šachtové dno prietočné DN 200x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01029 | 0.01029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2065573483
40 | Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01167 | 0.01167 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1107310228
41 | Šachtové dno zberné DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01018 | 0.01018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 532428812
42 | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 2 m, PP |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01449 | 0.05796 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1837098148
43 | Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, dĺžka 375 mm, PVC-U |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00588 | 0.02352 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 948069683
44 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425 |  |  | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00066 | 0.00528 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1540822294
45 | Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425 |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0205 | 0.082 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1559705619
46 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 2.2025 | 6.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -697614037
47 | Šachtové dno prietočné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02103 | 0.02103 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228603229
48 | Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02127 | 0.02127 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1688169738
49 | Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -847564240
50 | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 600, dĺžka 6 m, PP |  |  | m | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01352 | 0.01352 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1792033808
51 | Teleskopický adaptér A15 - C250 kN, ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PVC-U |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0101 | 0.0303 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -868962769
52 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 |  |  | ks | 6 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00175 | 0.0105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -450007296
53 | Poklop liatinový T 600 A15 |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.042 | 0.126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1319676708
54 | Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.1523 | 0.4569 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -113158789
55 | Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 3.77 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146782461
56 | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0364 | 0.0728 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 967990752
57 | Rebrík - so 6 nášľapnými stupňami L=1,63m ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, materiál: sklolaminát |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0046 | 0.0092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2054224033
58 | Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1679594940
59 | Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, materiál: PP |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 496067886
60 | Šachtové dno prietočné DN 160x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0532 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 882047635
61 | Šachtové dno zberné DN 200-Y s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.05751 | 0.05751 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1051865343
62 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2607143
63 | Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.1523 | 0.3046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -631480207
64 | Liatinový poklop D600 A15 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.042 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1516254251
65 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg |  |  | ks | 9 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0.643 | 5.787 | 0.0042 | 0.0378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1034440531
66 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm |  |  | m | 151 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.038 | 5.738 | 9e-05 | 0.01359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 514170067
67 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou |  |  | m | 151 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.0525 | 7.9275 | 0.0002 | 0.0302 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244836934
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 29.97 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm |  |  | m | 54.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1507211151
69 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 37 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.598 | 22.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -818008444
70 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 333 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.007 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1420446989
71 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny |  |  | t | 37 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.149 | 5.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1665009321
72 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné |  |  | t | 11 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -188635313
73 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné |  |  | t | 26 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -702925209
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 589.1789 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope |  |  | t | 304.958 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 1.932 | 589.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1542952443