·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.6 k predmetu zákazky: Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Časť č.3: Operačný odev v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 100/2024 zo dňa 24.05.2024, 13387 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 302678-2024 zo dňa 23.05.2024

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.6:

V časti 3: Operačný odev je uvedená dĺžka pri jednotlivých veľkostiach operačného odevu. Zvyčajne pri šití dochádza k jemným odchýlkam v dĺžke. Bude verejný obstarávateľ akceptovať odchýlku cca 1-2 cm spôsobenú práve týmito odchýlkami v šití?

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.6:

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP č.6 a po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ pristúpil k úprave technickej špecifikácie v rámci opisu predmetu zákazky pre časť č.3, a to tak, že do technickej špecifikácie bola doplnená tolerancia pri dĺžke tuniky resp. nohavíc.

Mení sa:

| Veľkosť | S | Dĺžka tuniky min. 71 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Šírka tuniky min. 53 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |
|  |  | Dĺžka nohavíc min. 104 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |
|  |  | Šírka nohavíc min 51 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |
|  | M |  |  |  |
|  | L |  |  |  |
|  | XL |  |  |  |
|  | XXL |  | Dĺžka tuniky min. 82 cm a viac (uviesť rozmer) |  |
|  |  |  | Šírka tuniky min. 70 cm a viac (uviesť rozmer) |  |
|  |  |  | Dĺžka nohavíc min. 116 cm a viac (uviesť rozmer) |  |
|  |  |  | Šírka nohavíc min 67 cm a viac (uviesť rozmer) |  |

Mení sa na:

| Veľkosť | S | Dĺžka tuniky min. 71 cm a viac (uviesť rozmer) Tolerancia: do mínus 2 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Šírka tuniky min. 53 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |
|  |  | Dĺžka nohavíc min. 104 cm a viac (uviesť rozmer) Tolerancia: do mínus 2 cm |  |  |
|  |  | Šírka nohavíc min 51 cm a viac (uviesť rozmer) |  |  |
|  | M |  |  |  |
|  | L |  |  |  |
|  | XL |  |  |  |
|  | XXL |  | Dĺžka tuniky min. 82 cm a viac (uviesť rozmer) Tolerancia: do mínus 2 cm |  |
|  |  |  | Šírka tuniky min. 70 cm a viac (uviesť rozmer) |  |
|  |  |  | Dĺžka nohavíc min. 116 cm a viac (uviesť rozmer) Tolerancia: do mínus 2 cm |  |
|  |  |  | Šírka nohavíc min 67 cm a viac (uviesť rozmer) |  |

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej Prílohe č.1 rámcovej dohody pre časť č.3, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok