- Załącznik nr 12

- Tymczasowe zaplecze sanitarne i szatniowe

- dla trenującej młodzieży klubu sportowego Beskid w okresie trwania budowy

- 1. Kontener - zaplecze sportowe z szatniami (spełniający warunki licencyjne IV ligi).

- Minimalne wymiary 16x6m w kształcie podkowy. Prawa i lewa strona jako lustrzane odbicie przeznaczone
poszczególnego skrzydła 5x6m. Szatnie wyposażone w urządzenia sanitarne (minimum 2 umywalki, 3 prysznice, 1 WC na każdą szatnię).

Po środku dwa pomieszczenia o łącznych minimalnych wymiarach 6x3m. Dwa osobne wejścia. Jedno pomieszczenie wyposażone w 1 WC, 1 prysznic, 1 umywalkę przeznaczone dla sędziów. Drugie puste z oknem.

Szatnie z ławkami i szafkami. Kontener wyposażony w system oświetlenia i wentylacji, bojlery do ogrzania wody, zabezpieczenia antywłamaniowe, system ogrzewania i klimatyzacji umożliwiające utrzymanie odpowiedniej temperatury w lecie i zimie.

2. Kontener - pralnio-suszarnia.

- Minimalne wymiary 8x5m. Składający się z dwóch pomieszczeń w stosunku wielkości 2:3 z oddzielnymi wejściami. Kontener przystosowany do podłączenia urządzeń sanitarnych i elektrycznych (umywalka, pralki)
okna, oświetlenie, zabezpieczenia antywłamaniowe, system ogrzewania i klimatyzacji.

3. Kontener - magazyn.

- Minimalne wymiary 8x5m. Wyposażony w dużą bramę garażową na przejazd kosiarek, traktorków. Posiadający oświetlenie, system antywłamaniowy. Przeznaczony na magazynowanie sprzętu mechanicznego, piłek, wyposażenia sportowego itp.