Príloha č. 1 Rámcovej dohody pre časť č. 4

**Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre časť č. 4**

Obchodné meno: *(doplní uchádzač)*

Sídlo: *(doplní uchádzač)*

IČO: *(doplní uchádzač)*

**Predmet zákazky: „Ihly jednorazové“** na obdobie 36 mesiacov

**Časť č. 4 IHLA SPINÁLNA**

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:***

**Časť č. 4: IHLA SPINÁLNA**

1. **IHLA SPINÁLNA TYP QUINCKE**

|  |  |
| --- | --- |
| Ihla spinálna typ Quincke | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétny údaj: |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia |
| funkcia: spinálna anestézia, lumbálna punkcia, liečba bolesti, regionálna anestézia |  |
| typ hrotu: quincke |  |
| materiál ihly: oceľ, plastový nadstavec |  |
| nadstavec (kónus) ihly: ergonomický oblý tvar so závitom |  |
| indikátor tekutiny v nadstavci: vizuálny indikátor odrazu svetla - kryštálová prizma |  |
| indikátor smerovania hrotu ihly: mechanická značka na nadstavci ihly |  |
| materiál mandrénu: oceľ, plastový koniec s farebným značením |  |
| sterilné: áno |  |
| jednorazové použitie: áno |  |
| balenie: 25 ks, resp. uviesť |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. č. | G | Priemer (mm) | Dĺžka (mm) | Farba | Platný ŠUKL kód  | Referenčné číslo |
| 1 | 18 | 1,30 | 88 | ružová |  |  |
| 2 | 19 | 1,10 | 88 | slonová kosť |  |  |
| 3 | 22 | 0,70 | 40 | čierna |  |  |
| 4 | 22 | 0,70 | 88 | čierna |  |  |
| 5 | 22 | 0,70 | 120 | čierna |  |  |
| 6 | 25 | 0,50 | 120 | oranžová |  |  |
| 7 | 26 | 0,45 | 88 | hnedá |  |  |

1. **IHLA SPINÁLNA TYP PENCIL POINT**

|  |  |
| --- | --- |
| Ihla spinálna typ pencil point | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétny údaj: |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia |
| funkcia: spinálna anestézia, liečba bolesti, regionálna anestézia, atraumatická spinálna punkcia |  |
| typ hrotu: pencil point |  |
| materiál ihly: oceľ, plastový nadstavec |  |
| nadstavec (kónus) ihly: ergonomický oblý tvar so závitom |  |
| indikátor tekutiny v nadstavci: vizuálny indikátor odrazu svetla - kryštálová prizma |  |
| indikátor smerovania hrotu ihly: mechanická značka na nadstavci ihly |  |
| materiál mandrénu: oceľ, plastový koniec s farebným značením |  |
| sterilné: áno |  |
| jednorazové použitie: áno |  |
| spinálna zavádzacia ihla: áno |  |
| balenie: 25 ks, resp. uviesť |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. č. | G | Priemer (mm) | Dĺžka (mm) | Veľkosť zavádzacej ihly | Farba | Platný ŠUKL kód  | Referenčné číslo |
| 1 | 25 | 0,50 | 88 | 20 G | oranžová |  |  |
| 2 | 25 | 0,50 | 103 | 20 G | oranžová |  |  |

|  |
| --- |
|  |

V ........................................, dňa .......................

.......................................................................

 meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka