**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie vyšetrovacieho lôžka s elektrickým zdvihom vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| ***Vyšetrovacie lôžko s elektrickým zdvihom – 1ks*** | *uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| 1. ložná plocha výškovo nastaviteľná elektricky |  |
| 1. robustná konštrukcia z akostnej ocele s povrchovou úpravou práškovými lakmi |  |
| 1. dvojdielna ložná plocha tvorená polohovateľným vankúšom, obidve plochy čalúnené zdravotníckou koženkou |  |
| 1. polohovanie zadného dielu |  |
| 1. lôžko vybavené na jednej strane držiakom na role hygienického papiera |  |
| 1. lôžko vybavené kolieskami s možnosťou zabrzdenia |  |
| 1. farba koženky sivá |  |
| 1. rozmery lôžka:    1. šírka min. 68 cm    2. dĺžka min. 180 cm |  |
| 1. výška zdvihu ložnej plochy min. 30 cm |  |
| 1. nosnosť min. 150 kg |  |
| 1. hmotnosť max. 60 kg |  |
| 1. otvor na tvár, vrátane krytky |  |