## Elektro
Stavební úprava stávajícího výtahu, Český rozhlas, Vinohradská 12 část: Zařízení silnoproudé elektrotechniky
SPECIFIKACE DODÁVEK A HLAV. MONT. MATERIÁLU.
Číslo | Popis položky a výměry | Měrná | Počet
pol. |  | jednotka | měr. jedn.
A)Hlavní montážní materiál
A1) Kabelové rozvody silnoproudu
1 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 120
2 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 240
3 | Kabel CYKY 3o x1,5 | m | 30
4 | Kabel CYKY 2o x 1,5 | m | 20
A2) Ostatní silnoproudá elektroinstalace
1 | Nový vypínač 230V/10A, řazení 1 včetně zapuštěné krabice | ks | 4
2 | Nový vypínač 230V/10A, řazení 5 včetně zapuštěné krabice | ks | 2
3 | Nový tlačítkový vypínač 230V/10A včetně zapuštěné krabice | ks | 6
4 | Nové integrované soumrakové a pohybové čidlo se sihmáůním kontaktem 230V/10A | ks | 4
5 | Stávající přepojená zásuvka 230V/16A včetně zapuštěné krabice | ks | 7
6 | Stávající demontovaná zásuvka 230V/16A včetně zapuštěné krabice | ks | 20
7 | Stávající demontovaný vypínač 230V/10A včetně zapuštěné krabice | ks | 12
8 | Demontáž kabelů a odpojení stávajících kabelových rozvodů | m | 75
9 | Demontáž a opětovná montáž stávajících hodin | ks | 4
A3) Osvětlovací tělesa
1 | Přepojení a přemístění stávajícího osvětlovacího tělesa (vč repase) | ks | 8
2 | Přepojení stávajícího osvětlovacího tělesa (vč repase) | ks | 4
3 | Demontáž stávajícího osvětlovacího tělesa (vč ekol likvidace) | ks | 5
4 | Demontáž kabelů a odpojení stávajících kabelových rozvodů | m | 75
A4) Úprava hromosvodu
1 | Vodič AlMgSi 8mm | m | 25
2 | Svorka SS | ks | 24
3 | Svorka SP1 | ks | 4
4 | Revize hromosvodu | jedn | 1
A5) Přeložka kabelů strukturované kabeláže
1 | Odpojení í stávající zásuvky RJ45 | ks | 25
2 | Nový kabelový „MARS 62/50“ včetně víka, rohových prvků, spojovacích dílů ,,,, | m | 9
3 | Demontáž a přeložení stávajících kabelů UTP | m | 450
4 | Připojení stávající zásuvky RJ45 | ks | 25
5 | Měření kabelu | ks | 25
A6) Ostatní
1 | Vyhledání a vytýčení stávajících kabelových tras v dotčeném prostoru cca 8x8m | jedn | 6
2 | Revize upravené elektroistalace | jedn | 1
3 | Nepředvídané práce | hod | 10
Elektroinstalace-celkem
| V Paze únor 2024 | Ing. Morčuš Josef