PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Technológia chladiarne |
| Obstarávateľ: | ASPARAGUS spol. s r.o. IČO: 31104703 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Položka: Technológia chladiarne - 1 celok

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Technológia pre chladiareň s objemom 1150 m3, s teplotou skladovania 0,00 °C – 8,00°C | /vyplní uchádzač/ |
| Kondenzačná jednotka (1 kus) | xxxx |
| Chladiaci výkon: 40 - 45 kW | /vyplní uchádzač/ |
| Príkon: 15 - 20 kW | /vyplní uchádzač/ |
| Chladivo: R 449 A | /vyplní uchádzač/ |
| Typ kompresora: semi-hermetický s ochranou | /vyplní uchádzač/ |
| Výparník (2 kusy) | xxxx |
| Chladiaci výkon: 40 - 45 kW | /vyplní uchádzač/ |
| Príkon odtápania: 8 -12 kW | /vyplní uchádzač/ |
| Chladivo: R 449 A | /vyplní uchádzač/ |
| Dofuk: 25 - 30 m | /vyplní uchádzač/ |
| Vrátane dodávky, inštalácie a zaškolenia obsluhy | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo: | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Technológia chladiarne názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 celok | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu