## Rozpočet
Zadavatel:
Uchazeč:
Akce: REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA - Denní stacionář Znojmo - Hradiště, Mašovická 10
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
název položky | obj.číslo | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jed.cena | cena celkem
uzavření vody, topení, plynu, vypuštění |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
demontáž stávajícího zařízení - 2x kotel, rozdělovač+sběrač, 6x čerpadlo, armatury, potrubí, izolace |  | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kondenzační kotel stacionární Baxi POWER HT+ 1.50, výkon 5-45kW | KHC716901098 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
interface pro komuinikaci BUS OCI345 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Příložné čidlo teploty |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
venkovní čidlo QAC34/101 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Obslužná jednotka QAA75 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
čidlo teploty zásobníku NTC |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zapojení elektro - demontáž stávajícího zařízení, zapojení - kotle, regulace, včetně dodávky materiálu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
uvedení kotlů a regulace do provozu servisním technikem |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
neutralizační box do 120 kW |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
odvod kondenzátu přes neutralizační box do stávající vpusti |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KOMÍN - vložkování komínového průduchu D160/12m, sání vzduchu ústím komínu - patní koleno, trubka D160, distanční objímky, komínová ukončovací hlavice |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KOUŘOVOD - Koaxiální sada kaskády pro dva kotle D125/180, celková déla cca 4m - 2x koleno revizní D110/160, potrubí D110/160, odvod kondenzátu sifon |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
montáž spalinové cesty |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
revize spalinové cesty |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nádoba vyrovnávací, anuloid HVDT 6/4", 109kW, 6,3m3/hod, včetně tepelné izolace | Reflex | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdělovač sdružený ETL RS MU104, modul 100, 7,5m3/hod, 4, topné větve (3x DN25, 1x DN50), včetně tepelné izolace | Reflex | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
expanzomat REFLEX N (NG) 80/6 expanzní nádoba 80l, 6bar, šedá | Reflex | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
expanzomat REFLEX N (NG) 80/6 expanzní nádoba 80l, 6bar, šedá - stávající z roku 2022 | Reflex | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kulový kohout MK 1" | 760G-08 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
expanzomat REFLEX DD18/10 | Reflex | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
připojovací armatura Flowjet 3/4 | 760G-08 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ohřívač vody Dražice OKC 125 NTR/HP - objem 125 litrů - stávající z roku 2022 | 6811800 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Reflex Fillset FV 1/2" s vodoměrem | 6811800 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Reflex Fillsoft II pouzdro | 6811800 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Reflex náplň pro změkčování Fillsoft |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
oběhové čerpadlo Grundfos Alpha1L 25-60 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 32-80 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
kulový kohout vypouštěcí DN15 |  | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
kulový kohout DN 25 |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
kulový kohout DN 32 |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
kulový kohout DN 50 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
ventil zpětný DN25 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ventil zpětný DN32 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ventil zpětný DN50 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
filtr závitový mosaz DN25 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
filtr závitový mosaz DN50 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
odlučovač nečistot s magnetem DN32 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ventil regulační STAD bez vypouštění DN20 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ventil regulační STAD bez vypouštění DN40 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ventil směšovací ESBE VRG131 1", kvs6,3 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ventil směšovací ESBE VRG131 5/4", kvs16 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
servopohon ESBE 641, 3-bodový 230V, 30s |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
kohout DN25, kvs50, úhel natočení 90°, I/VBZ1, Siemens |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
servopohon pro zónové ventily 230V, 2-bodový, 90°, MP20.20, Siemens |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
pojistný ventil DN20/3bar |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
pojistný ventil DN15/6bar |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
šroubení připojovací mosazné V4300 DN25 |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
šroubení připojovací mosazné V4300 DN32 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
teploměr do jímky |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
tlakoměr + MK |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
drobný instalační materiál |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
úprava a napojení spotřebičů na plyn |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
kulový kohout DN 20 plyn |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí z uhlíkaté ocely vně D28 + tvarovky lisovací |  | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí z uhlíkaté ocely vně D35 + tvarovky lisovací |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí z uhlíkaté ocely vně D54 + tvarovky lisovací |  | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
příplatek za přípojky - topení, voda, plyn |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
izolace s minerální vatou a povrchovou úpravou Al D28x30 |  | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
izolace s minerální vatou a povrchovou úpravou Al D42x30 |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
izolace s minerální vatou a povrchovou úpravou Al D54x30 |  | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tlaková zkouška |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
napuštění, odvzdušnění systému |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
topná zkouška |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
revize plynu a tlaková zkouška |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
revize tlakové nádoby |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
revize elektro |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
doprava a přesun hmot |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0