OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA REALIZACJI                 ZADANIA PN.: „BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH”

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMOGAMI SZCZEGÓŁOWYMI

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego Programu         Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami (PFU) oraz pozostałymi elementami opisanymi w SWZ, PPU i w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia - dla realizacji zadania pn.: „Budowa centrum          przesiadkowego w Piekarach Śląskich” - zgodnie z postanowieniami powyższych dokumentów oraz          w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Kompletny PFU wraz z załącznikami będzie podstawą do ubiegania się przez Zamawiającego                    o dofinansowanie (także jako załącznik do dokumentacji aplikacyjnej) w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 3.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT (Subregion Centralny), a następnie do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane” i finalnie do wykonania tych robót pod rygorami powyższego dofinansowania.

- Kompletny PFU wraz z załącznikami zostanie sporządzony w szczególności zgodnie z następującymi przepisami prawa: Ustawa Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie   funkcjonalno - użytkowym, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót               budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz Prawo budowlane.

- Przy opracowaniu kompletnego PFU i jego załączników wykonawca uwzględni wymogi i warunki           dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 3.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT (Subregion Centralny). W tym celu wykonawca przeanalizuje       zakres dofinansowania oraz jego wymogi, przeanalizuje zakres wydatków kwalifikowanych i w oparciu o te dane przygotuje kompletny PFU i jego załączniki, w tym w szczególności w oparciu o warunki specyficzne dla działania 3.2.

- Inwestycja objęta PFU i jego załącznikami zlokalizowana jest w województwie śląskim w gminie Piekary Śląskie. Planowane centrum przesiadkowe zlokalizowane będzie w rejonie ul. Solidarności. Mapa             z lokalizacją centrum przesiadkowego stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

- Wykonawca opracuje kompletny Program Funkcjonalno-Użytkowy i jego załączniki z uwzględnieniem   istniejących uwarunkowań terenowych, warunków gruntowo - wodnych, rozwiązań technicznych                 i ruchowych, istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu, istniejącego i planowanego otoczenia, MPZP, względów ekonomicznych, technicznych oraz aspektów społecznych, kulturowych i ochrony środowiska bezpośrednio związanych oraz mogących wpływać na zakres i rozwiązania dla przedmiotowej inwestycji.

- Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu niniejszego zamówienia wynosi: 100 dni od daty          zawarcia Umowy.

- Wykonawca opracowujący kompletny PFU i jego załączniki winien w tych dokumentach zawrzeć                  i przewidzieć w szczególności (zakres przyszłych prac projektowych i robót budowlanych oraz pozostałe obowiązki wykonawcy robót budowlanych):

- zjazd / zjazdy z drogi publicznej (w tym oznaczenia fakturowe powierzchni),

- przebudowa fragmentu drogi ul. Solidarności, względem skomunikowania z nią centrum       przesiadkowego,

- układ drogowy / komunikacyjny wewnętrzny dla samochodów, rowerów, autobusów i pieszych   (w tym oznaczenia fakturowe powierzchni),

- peron / perony autobusowe dla minimum trzech linii komunikacji publicznej (w tym oznaczenia fakturowe powierzchni),

- parking typu park & ride dla samochodów osobowych z uwzględnieniem pojazdów dla osób   niepełnosprawnych, w tym przewidzi możliwość parkowania autokaru / autokarów (w tym     oznaczenia fakturowe powierzchni),

- skomunikowanie centrum przesiadkowego z terenami sąsiednimi, w tym: z kompleksem        sportowym przyległym bezpośrednio do centrum przesiadkowego od strony wschodniej      (przewidywany punkt skomunikowania centrum przesiadkowego z kompleksem sportowym wskazano w załączniku nr 1 do OPZ), z droga ul. Solidarności od strony południowej, z drogą   ul. Posterunkowego Wiktora Szwagla od strony północno-zachodniej, z pozostałymi terenami      inwestycyjnymi od strony północnej planowanego centrum przesiadkowego,

- drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerzystów, drogi dla rowerzystów (w tym oznaczenia fakturowe powierzchni) wraz z połączeniem ich z istniejącym i planowanym w ramach           kompleksu sportowego układem rowerowym,

- małą architekturę: ławki, kosze na śmieci, wiaty dla oczekujących na transport publiczny, stojaki rowerowe (bike&ride), boksy rowerowe, miejsca postojowe dla motocykli, rowerów, hulajnóg elektrycznych, hulajnóg zwykłych, urządzeń UTO, deskorolek,

- telebim informacyjny (multimedialna, elektroniczna tablica informacyjna) – zgodny ze standardami dostępności stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,

- biletomat – zgodny ze standardami dostępności stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,

- toaletę publiczną dostosowana do osób niepełnosprawnych oraz posiadającą miejsce na         przewinięcie dziecka,

- zewnętrzne oświetlenie typu LED, całego terenu centrum przesiadkowego,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- monitoringu całego terenu centrum przesiadkowego,

- niezbędne przyłącza i instalacje (wod-kan, elektryczne),

- zieleń (wycinki i nasadzenia z tego wynikające),

- zieleń (trawniki, ozdobne nasadzenia niskie, ozdobne nasadzenia wysokie),

- rekultywację, niwelację i wyrównanie terenu,

- wymianę gruntów nieprzydatnych,

- wykonanie nasypów,

- wykonanie posadowienia,

- fundamentowanie i konstrukcja,

- określenie wymogów architektonicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych,

- odwodnienie terenu,

- zabezpieczenie instalacji, sieci, przyłączy lub obiektów istniejących,

- likwidacja kolizji z instalacjami, sieciami, przyłączami lub obiektami istniejącymi,

- przebudowa instalacji, sieci, przyłączy lub obiektów istniejących,

- udogodnienia dla osób mających problemy z poruszaniem się, osób na wózkach, osób          niewidzących lub słabo widzących,

- udogodnienia dla innych osób ze szczególnymi potrzebami, np. dla osób starszych, matek          z małymi dziećmi itp., oraz

- pozostałe niezbędne elementy zagospodarowania terenu, sieci, instalacji i urządzeń - niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania centrum przesiadkowego.

- na etapie opracowywania PFU przeanalizuje możliwość techniczną i ekonomiczną wdrożenia następujących rozwiązań:

- odnawialne źródła energii, OZE,

- zielono-niebieską infrastrukturę,

- inne rozwiązania obiegu zamkniętego (np. wykorzystanie wody deszczowej).

Powyższe zostanie uwzględnione w PFU i jego załącznikach.

- Kompletny PFU i jego załączniki należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając także w niezbędnym zakresie wzorce i standardy rekomendowane przez instytucję      dofinansującą oraz pozostałe opracowania, wynikające w szczególności z następujących przepisów prawa:

- Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,

- Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

- Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw           sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy       dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów                   bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa              i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas      wykonywania robót budowlanych,

- Ustawa o wyrobach budowlanych,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny       odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych              dotyczących dróg publicznych,

- Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,

- Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic Część 1: Wymagania podstawowe - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu,

- Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic Część 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego        ds. transportu,

- Standardy dostępności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii ruchu pieszych dla miast i gmin odnośnik do standardów,

- Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata      2021-2027 odnośnik do wytycznych,

- warunki dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, działanie 3.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT (Subregion Centralny).

oraz pozostałe niezbędne w zakresie realizacji kompletnego PFU wraz z załącznikami i jego zakresu rzeczowego.

UWAGA !

Przy projektowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych i organizacyjnych z zakresu          mobilności finansowanych ze środków unijnych należy podejmować obligatoryjne działania na rzecz wyrównywania szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do infrastruktury i usług         transportu miejskiego zgodnie ze standardami dostępności odnośnik do wytycznych.

Przy projektowaniu należy uwzględnić m.in. standardy w zakresie minimum: transportowym, architektonicznym, cyfrowym. Inwestycja musi uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, w szczególności na rzecz niezmotoryzowanych uczestników ruchu (w szczególności oświetlenia, monitoringu wizyjnego, krótkich i otwartych dróg dojścia w celu zwiększenia bezpieczeństwa fizycznego kobiet, dzieci i osób starszych).

Wykonawca PFU przeanalizuje i zawrze w treści PFU zasady „zanieczyszczający płaci”.              Ze względu na realizację zadania na terenie poprzemysłowym Wykonawca PFU opisze             niezbędne działania wypełniające powyższe zasady.

Wykonawca PFU przeanalizuje i zawrze w treści PFU wymóg spełnienia kryterium „Poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” oraz przewidzi rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego.

Przy projektowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych i organizacyjnych z zakresu         mobilności należy uwzględnić działania na rzecz wyrównywania szans oraz przeciwdziałania           dyskryminacji w dostępie do infrastruktury i usług transportu miejskiego, zgodnie ze standardem: transportowym (w szczególności dla infrastruktury komunikacji publicznej oraz taboru miejskiego),     architektonicznym (m.in. odnośnie do stanowisk postojowych, przemieszczania się oraz oznaczeń) oraz cyfrowym (odnośnie do sprzętu informatycznego szczególnego przeznaczenia, np. biletomatów).

Powyższe wykonawca przeanalizuje i uwzględni w kompletnym PFU i jego załącznikach.

- Wykonawca opracowujący w ramach Umowy, SWZ i OPZ, kompletny PFU wraz z jego załącznikami, obok kompletnego PFU i załączników zgodnych z przepisami prawa w rozumieniu ustawy Prawo     zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi (stosowne Rozporządzenie wymienione w treści OPZ), winien także wykonać i przekazać Zamawiającemu (jako integralną część kompletnego PFU wraz z załącznikami), w szczególności:

1)   	szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego terenu przewidzianego na centrum przesiadkowe, uwzględniającą elementy charakterystyczne i punkty kolizji z elementami uzbrojenia terenu, uzbrojenie terenu, spadki terenu, ukształtowanie terenu, rzędne terenu, rodzaj gruntów, możliwość odwodnienia terenu, możliwość podłączenia do sieci wod-kan i sieci energetycznej, istniejącą    zieleń, istniejące uzbrojenie, niezbędne zabezpieczenia, możliwość bezpośredniego               skomunikowania z drogami publicznymi i z terenami sąsiednimi, wpływ na środowisko naturalne, likwidacja kolizji, przebudowa sieci i przyłączy istniejących itp. (część rysunkowa i opisowa),

2)   	ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - należy je           przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki    Morskiej z w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu      zakresu badań geotechnicznych należy je wykonać w niezbędnym zakresie i stosownie do         warunków gruntowych oraz do kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Przed               przystąpieniem przez Wykonawcę do ustalania geotechnicznych warunków posadowienia      obiektów budowlanych Zamawiający wymaga przedstawienia mu do akceptacji Programu badań             geotechnicznych. W ramach badań gruntu wykonawca wykona także badania składu             chemicznego gruntu w celu ustalenia jego przydatności do ponownego wbudowania oraz       określenia konieczności jego niezbędnej wymiany oraz kosztów wywozu i utylizacji,

3)  koncepcję zagospodarowania terenu obejmującego centrum przesiadkowe i jego wszystkie       elementy zagospodarowania terenu, a także sieci, przyłącza, obiekty, urządzenia, mała              architektura, zjazdy, komunikacja i inne niezbędne obiekty, typowe przekroje, schematy, rzuty,    minimalne wymogi materiałowe (część rysunkowa i opisowa),

4)   	analizę zajętości terenu pod planowane centrum przesiadkowe, oraz zgodność z MPZP,

5)    	inwentaryzację istniejącego odwodnienia z oceną stanu technicznego systemu odwodnienia           i analizą konieczności budowy, przebudowy lub remontu m.in. przepustów, rowów przydrożnych,         kanalizacji deszczowej itd.,

6)    	inwentaryzację zieleni, wykonanie planu wycinki i projektu zieleni, w tym nasadzeń zastępczych,

7)   	uzyskanie opinii, zgód, warunków technicznych, uzgodnień budowy / przebudowy / usunięcia     kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, odprowadzenia wód powierzchniowych oraz budowy                i przebudowy wszystkich obiektów, urządzeń, przyłączy i sieci objętych zakresem inwestycji od właściwych gestorów / właścicieli / zarządców tej infrastruktury,

8)  	uzyskanie warunków od zarządcy terenu przeznaczonego pod centrum przesiadkowe oraz         zarządców na połączeniu projektowanego centrum z istniejącymi drogami, uzyskanie warunki     zarządcy drogi,

9)  	wykonawca przeanalizuje konieczność uzyskania pozwoleń wodno-prawnych i przewidzi to           w PFU,

10)   wykonawca przeanalizuje konieczność uzyskania decyzji środowiskowej i przewidzi to w PFU,

11)	wykonawca przeanalizuje konieczność uzyskania pozwoleń na budowę lub dokonania zgłoszeń, uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia zakończenia robót, przeanalizuje konieczność dokonania kontroli przez wymagane organy, konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę zieleni lub innych decyzji administracyjnych i przewidzi to w PFU,

12)  	wykonawca przeanalizuje koncepcyjnie stałą organizację ruchu, wskaże na konieczność czasowej zmiany organizacji ruchu i zawrze te wymogi w PFU i jego załącznikach,

13)  	wykonawca przygotuje dokumenty szacowania wartości przedmiotu zamówienia objętego       kompletnym PFU i jego załącznikami (określenie planowanych kosztów prac projektowych             i planowanych kosztów robót budowlanych),

14)	wykonawca pozyska dane geologiczne i geodezyjne (badania gruntu, mapa zasadnicza),

15)  	wykonawca opracuje WWiORB,

16)	wykonawca opracuje wszelkie niezbędne załączniki graficzne,

17)	oraz pozyska, opracuje lub wykona pozostałe niezbędne do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia opracowania, badania, pomiary, analizy itp.

11. 	Kompletny PFU wraz z załącznikami będzie spełniał obowiązujące przepisy prawa, zostanie          opracowany w sposób umożliwiający sporządzenie na jego podstawie dokumentacji projektowej           i realizację robót budowlanych. Na jego podstawie będzie przeprowadzone zamówienia publiczne na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”.

12. 	Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu kompletny PFU wraz z załącznikami, zgodnie           z wymogami zakresu, składu, zawartości, treści oraz formy wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

13. 	Brak wymienienia w niniejszym OPZ, Umowie lub SWZ jakichkolwiek elementów kompletnego PFU wraz z załącznikami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie zwalnia wykonawcy             z obowiązku ich wykonania i przekazania Zamawiającemu w ramach podstawowych obowiązków umownych i ryczałtowego wynagrodzenia umownego za przedmiotową usługę.

14.	Wykonawca  zrealizuje przedmiotu niniejszej usługi w sposób kompletny, całościowy, kompleksowy       i zgodny z celem, któremu ma służyć.

15.  Na etapie realizacji niniejszej usługi, Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu kompletnego PFU wraz z załącznikami, uczestniczyły co najmniej następujące osoby:

1) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia       budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

2) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia      budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

3) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie        wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji.

II. WYMAGANIA OGÓLNE W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Całość opracowania (kompletny PFU wraz z załącznikami) należy wykonać i przekazać                    Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji              elektronicznej na nośnikach flash USB (pendrive, dysk SSD) lub CD / DVD.

- Każdy egzemplarz wersji papierowej winien być oryginalny i oryginalnie podpisany.

- Oryginały uzgodnień, warunków, korespondencji, opinii, zgód lub innych dokumentów będących           w szczególności autorstwa podmiotów zewnętrznych, wykonawca przedstawi w oryginale w odrębnym opracowaniu (segregatorze), a do 3 egzemplarzy PFU załączy potwierdzone za zgodność                    z oryginałem kopie. Zakres wymedytowania ww. dokumentów jako załączniki do PFU Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wersja elektroniczna winna być przygotowana w formacie nieedytowalnym typu np. *.pdf (zarówno   dokumenty drukowane z wersji edycyjnych, a także dokumenty skanowane z wersji papierowej).        Rysunki i inna grafika powinny być w popularnych i ogólnodostępnych formatach graficznych. Wersja elektroniczna winna być przygotowana także w wersji edytowalnej np. edytowalne pliki tekstowe,      edytowalne arkusze kalkulacyjne, a rysunki w popularnych i ogólnodostępnych formatach graficznych. Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową, za co w pełni              odpowiada wykonawca.

- Nazwa plików i ich układ na nośniku winien odpowiadać opracowaniu w wersji papierowej.

- Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru i długości nazwy (ścieżki na nośniku),        jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech. Zdjęcia winny być zanonimizowane.

- Ryczałtowa cena ofertowa za opracowanie kompletnego PFU wraz z załącznikami, powinna          obejmować wszystkie czynności i koszty z nimi związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień, podatkami, opłatami niezbędnymi do uzyskania warunków technicznych, zgód lub opinii dotyczących mediów, opłatami związanymi z zakupem map, podkładów geodezyjnych, wykonaniem badań gruntu, wykonaniem inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji zieleni, wypisów             z ewidencji gruntów i innych opłat. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem         materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania i ukończenia PFU wraz z jego załącznikami oraz wykonania i ukończenia wszelkich pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, niniejszego OPZ    i SWZ. Uznaje się, że wszelkie czynności opisane w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia i umowie lub wynikające z tych dokumentów lub obowiązujących przepisów prawa i norm, zostały wycenione           w ryczałtowej cenie oferty, zawarte zostały w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą       podlegać jakiejkolwiek dodatkowej lub jakiejkolwiek odrębnej zapłacie.

- Wykonawca kompletnego PFU i jego załączników zobowiązany jest do konsultowania na bieżąco          z przedstawicielem Zamawiającego danych do opracowania PFU i jego załączników. Na                    poszczególnych etapach sporządzania kompletnego PFU wraz z załącznikami, musi uzyskać          każdorazowo akceptację Zamawiającego poprzez jego ustanowionego przedstawiciela, w stosunku do zawartości, treści, zakresu i formy przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega jednocześnie,        że w związku z taką akceptacją dokonaną przez przedstawiciela Zamawiającego, wykonawca nie zwalnia się z jakiejkolwiek odpowiedzialności za opracowanie przedmiotu Umowy. Ostateczne         rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę w PFU i jego załącznikach wymagają zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, za jego zgodą, dopuszcza nieistotne zmiany w zakresie opisanym w niniejszym OPZ, pod warunkiem nienaruszenia warunków niniejszego zamówienia na usługę, nienaruszenia warunków dofinansowania, zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz nienaruszenia pierwotnego celu i przeznaczenia inwestycji. W związku z powyższym zastrzeżeniem, wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w zakresie zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany terminu umownego, a okoliczności te nie będą uznawane za zmianę przedmiotu zamówienia, a za wynik prac związanych z opracowaniem kompletnego PFU i jego załączników.

- Kompletny PFU wraz z załącznikami musi być wykonany w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinien być opatrzony klauzulą      o zgodności z przepisami prawa, kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma     służyć.

- Kompletny PFU wraz z załącznikami musi być spójny i skoordynowana we wszystkich branżach.

- Jeżeli wskutek obowiązujących procedur i postanowień prawa, jakiekolwiek koszty wskazane              w SWZ, OPZ i Umowie zostaną naliczone przez określone podmioty lub organy bezpośrednio na     Zamawiającego, do ich poniesienia zobowiązany będzie wykonawca.

- Jeżeli w trakcie realizacji Umowy, wskutek działań organów państwowych lub zmian prawa, w tym prawa miejscowego, zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca winien jest zastosować jej postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia.

- Widok uzbrojenia terenu wskazany w załączniku nr 2 do OPZ ma charakter wyłącznie poglądowy.       To Wykonawca w ramach niniejszej Umowy i wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do        pozyskania wszelkich niezbędnych szczegółowych danych oraz informacji do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia, także w zakresie uzbrojenia terenu. W związku z powyższym wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w zakresie zmiany umownego                   wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany terminu umownego, a okoliczności te nie będą uznawane za zmianę przedmiotu zamówienia, a za wynik prac związanych z opracowaniem kompletnego PFU i jego załączników.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa             i norm w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, jednocześnie gwarantując, że prace          wykonywane przez niego w ramach zamówienia odpowiadają obowiązującym przepisom i normom. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, normami, SWZ i Umową. Wszelkie ewentualne zmiany lub         odstępstwa winny być zawsze zgłoszone, uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.            Odstępstwa lub zmiany nie zgłoszone, nie zgłoszone odpowiednio wcześnie, bądź nie zatwierdzone przez Zamawiającego, traktowane będą jako zawinione przez wykonawcę. W przypadku jakichkolwiek odstępstw lub zmian dokonanych z winy wykonawcy, zobowiązany będzie on do wykonania własnym kosztem i staraniem ich poprawy zgodnie z wymogami Zamawiającego. Zamawiający nie będzie      ponosił żadnych kosztów związanych z odstępstwami lub zmianami zawinionymi przez wykonawcę.    W związku z powyższym wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego       w zakresie zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany terminu umownego.

- W ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego za opracowanie kompletnego PFU wraz                z załącznikami, wykonawca będzie udzielał na zasadach opisanych w Umowie, odpowiedzi na pytania składane podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”. W tym okresie będzie dokonywał także ewentualnych zmian, uzupełnień, korekt bądź też modyfikacji PFU wraz z załącznikami.

- Niniejszy opis przedmiotu zamówienia należy czytać łącznie z postanowieniami SWZ i Umowy.

III. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią:

- załącznik nr 1 - mapa z lokalizacją planowanego centrum przesiadkowego oraz punktem stykowym z planowanym kompleksem sportowym,

- załącznik nr 2 - poglądowe uzbrojenie terenu w rejonie planowanego centrum przesiadkowego,

- załącznik nr 3 - dokumentacja fotograficzna.