**Opis predmetu zákazky**

1. **Predmet zákazky:**

**Spreje na detekciu výbušnín**

1. Sprejový detektor výbušnín (napr. Detex) 30 súp
2. Spotrebný materiál pre Mini Explonex 1 súp

Jednotka množstva: súp Predpokladané množstvo : 31

1. **Špecifikácia predmetu zákazky:**

**Druh zákazky:** Dodanie tovaru

**Spoločný slovník obstarávania (CPV):** 24959100-2 aerosóly

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Nie

**Miesto dodania tovaru:**

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

**NUTS kód:** SK032

**Opis predmetu zákazky:**

Musí ísť o aerosólovú testovaciu technológiu pre chemické látky, ktorá zisťuje stopové a látkové hladiny výbušnín, ako aj prekurzorov výbušnín (HME).

Proces identifikácie / detekcie nesmie vyžadovať žiadne špeciálne školenie a testovanie je možné vykonať „na mieste“.

Sadu musí byť možné použiť aj pre forenzné a environmentálne laboratóriá.

Súprava na detekciu a identifikáciu výbušnín musí byť vysoko presná, musí mať nízke náklady na údržbu, musí byť určená pre orgány činné v trestnom konaní a vyšetrovací personál a musí byť prenosná a ľahká.

1. Sprejový detektor výbušnín Detex alebo ekvivalent

Je schopný detekovať a identifikovať aj stopové množstvá a mikročastice výbušnín, priemyselné, vojenské i amatérsky vyrobené výbušniny. Súprava musí obsahovať očíslované fľaštičky s detekčnými roztokmi, testovacie papieriky pre odber vzoriek stieraním a ochranné rukavice.

 Súprava musí byť schopná detekovať:

|  |  |
| --- | --- |
| Chemická skupina | Príklad látky |
| Nitro zlúčeniny | TNT, Picric Acid, Tetryl |
| Nitroestery / nitramíny | * Nitrocelulóza, nitroglycerin, RDX, C4, HMX
 |
| Anorganické dusičnany (dusičnanové soli) | Dusičnan amónny, Dusičnan močoviny, ANFO, Čierny prášok |
| Anorganické oxidanty | Chloráty, Bromáty, Poormanova C4, Kyselina dusičná |
| Na báze peroxidu | * TATP, HMTD, MEKP
 |
| Dusičnan močoviny | Močovina, Kyselina dusičná |
| Chloristany | Chloristan sodný, Chloristan amónny |

Súprava musí obsahovať:

Aerosólové spreje

Stieracie / odberné papiere

Overovaciu/kalibračnú podložku impregnovanú RDX

Pohodlné plastové puzdro/kufrík na prenášanie

Peroxidovú detekčnú súpravu

Súpravu pre perchloráty (nevodivá kvapalina používaná na kontrolu obálok a dokumentov)

Návod s piktogramami

Systém musí zabezpečovať:

* rýchlosť (výsledky testu sú známe behom pár sekúnd)
* jednoduchosť (test zahŕňa len tri pracovné úkony)
* ľahká použiteľnosť
* bezpečnosť (užívateľ ani objekt sa nedostanú do priameho kontaktu s roztokmi, neškodí životnému prostrediu)
* vysoká účinnosť
* citlivosť
1. Spotrebný materiál pre Mini Explonix
	* 30104 wide range detector Cartridge
	* 30105 advanced detector Cartridge
	* 30112 standard sampling Stris 1 250 ks
	* 30113 advenced sampling Strips 50 ks
	* 30114 miniExplonix test sample pen
2. **Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:** 07.04.2025, do 10:00 hod

Cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe len prostredníctvom systému JOSEPHINE

1. **Rôzne:**

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 01.04.2025

|  |
| --- |
| .........................................................Marcela Ďurďákováreferent špecialista |

**Tabuľka na predkladanie indikatívnej cenovej ponuky pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis** | **Počet kusov / súpr** | **Cena v €** **za kus****bez DPH** | **Cena v €****za kus****s DPH** | **Cena v €** **spolu** **bez DPH** |
| 1 | sprejový detektor výbušnín Detex alebo ekvivalent | 30 |  |  |  |
| 2 | Spotrebný materiál pre Mini Explonix | 1 |  |  |  |
| **Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy** |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |

**Súhlas so spracovaním osobných údajov**

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: ...............(*uviesť názov uchádzača a adresa*)..........................

zastúpený: ..........(*uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača*) ...................

na predmet zákazky: ................................................

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**udeľujem súhlas**

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

* v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,
* pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,
* pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a
* pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

|  |
| --- |
| ...............................................................*meno priezvisko a podpis**štatutárneho zástupcu uchádzača* |