## Časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica | [10 empty] | ČASŤ 1
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Chirurgický šijací materiál
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | počet MJ v boxe | Predpokladané množstvo MJ (ks) za 36 mesiacov | ŠUKL kód | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D |  | E | F | G | H | I | J | K | M | M | N
Časť 1 | 1. | Syntetické nevstrebateľné pletené a poťahované polyfilné vlákno vyrobené z polyesteru. Šijacie vlákna na povrchu rovnomerne poťahované silikónom; v hrúbkach od USP 6/0 (metric 0.7) do USP 5 (metric 7), vo farbách zelená a biela. Pre potreby kardiochirurgie s podložkami /pledget/ a možnosťou viacnávlekov s farebným rozlíšením. | ks | 6 | E: 270; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
| 2. | Nevstrebateľné syntetické nepoťahované monofilné šijacie vlákno vyrobené z polyamidu; v hrúbkach od USP 11/0 (metric 0.1) do USP 5 (metric 7), vo farbách modrá, čierna a bezfarebná. | ks | 36 | E: 2160; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
| 3. | Set k dočasnej kardiostimulácii používaný k liečbe srdcových arytmií v priebehu operácie a po operácii na otvorenom srdci. Pozostáva z viacpramenného drôtu z nehrdzavejúcej ocele, čiastočne potiahnutý izolačnou vrstvou modrého alebo bieleho polyetylénu; v hrúbkach od USP 3/0 (2 metric) - USP 0 (3.5 metric). | ks | 36 | E: 540; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
| 4. | Set tvorí nevstrebateľné monofilné vlákno z nehrdzavejúcej ocele, ku ktorému je upevnená pevná alebo rotujúca ihla (axiálna) s nevstrebateľným polyesterovým návlekom; v hrúbkach od USP 1 (4 metric) - USP 7 (9 metric) alebo USP 2 a 5 | ks | 12 | E: 180; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
| 5. | Pletené, vstrebateľné a poťahované syntetické šijacie vlákno so strednodobou resorpciou, vyrobené zo syntetického materiálu – Polyglactin 910 potiahnutý Polyglactin 370 + stearan vápenatý. Vstrebateľnosť: 40%-50% pevnosť uzlu v ťahu po 21 dňoch, kompletná resorpcia za 56 až 70 dní; v hrúbkach od USP 8/0 (metric 0.4) do USP 2 (metric 5), vo farbách fialová a bezfarebná. | ks | 24 | E: 7920; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
| 6. | Monofilné nepoťahované syntetické šijacie vlákno s dlhou dobou resorpcie vyrobené z polydioxanonu. Vstrebateľnosť: 180 až 210 dní; v hrúbkach od USP 7/0 (metric 0.5) do USP 2 (metric 5), fialovej farby. | ks | 24 | E: 360; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
| 7. | Syntetické monofilné vstrebateľné šijacie vlákno so strednodobou resorpciou vyrobené z glykonátu. Nie je poťahované. Vstrebateľnosť: 50% pevnosť uzlu v ťahu po 14 dňoch, kompletná resorpcia za 60–90 dní; v hrúbkach od USP 7/0 (metric 0.5) do USP 2 (metric 5), vo fialovej a bezfarebnej farbe. | ks | 36 | E: 540; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
| 8. | Nevstrebateľný nepoťahovaný monofilný šijací materiál vyrobený z polypropylénu a polyetylénu, špeciálne určený pre kardiovaskulárnu chirurgiu; v hrúbkach od USP 10/0 (0.2 metric) do USP 0 (3.5 metric), v modrej farbe. | ks | 36 | E: 540; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
| 9. | Pletený vstrebateľný poťahovaný šijací materiál vyrobený z polyglaktinu 910 s antibakteriálnym poťahom. Poťahovaný:Polyglactin 370 + stearan vápenatý + chlorhexidín diacetát.. Vstrebateľnosť: 40%-50% pevnosť uzlu v ťahu po 21 dňoch, kompletná resorpcia za 56 až 70 dní; v hrúbkach od USP 5/0 do USP 2, vo fialovej a bezfarebnej farbe | ks | 24 | E: 360; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
| 10. | Nevstrebateľný pletený šijací materiál vyrobený z prírodného hodvábu poťahovaný voskom a silikónom. V hrúbkach od USP 6/0 (0.7 metric) do USP 1 (4 metric), v čiernej a bielej farbe. | ks | 36 | E: 8640; K: 0; M: 0; M: 0; N: 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: |  |  |  |  | G: Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 1 je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  | G: (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica | [11 empty] | ČASŤ 2
Typ zákazky: |  |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  |  | Chirurgický šijací materiál
Dokument: |  |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Poradie | Opis položky | Popis (hrúbka, farba, dĺžka, typ ihly, zakrivenie, dĺžka ihly) | Merná jednotka (MJ) | počet MJ v boxe | Predpokladané množstvo MJ (ks) za 36 mesiacov | ŠUKL kód | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[10 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F |  | G | H | I | J | J | L | M | N | O | P
Časť 2 | 1 | 1 - 1 | Syntetický polypropylénový monofilamentný materiál, vlákno hrúbka od 1 do 8/0, nezachovávajúci si pamät, bez poťahu, min. tkanivová reakcia, ihla veľkosti od 8 do 37mm z tvrdenej ocele surgaloy pre kardiochirurgiu, zakrivenie ihly 1/2 a 3/8, pri 3/0 a 4/0 potreba pledgetu | 6/0, modra, 75cm, T point,dvojnavlek, 3\8, 13 | ks | 36 | G: 2160; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 2 |  | 6/0, modra, 75cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 13 | ks | 36 | G: 3780; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 3 |  | 5/0, modra, 75cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 13 | ks | 36 | G: 4320; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 4 |  | 4/0, modra, 90cm, T point,dvojnavlek pledget, 3\8, 17 | ks | 36 | G: 2160; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 5 |  | 4/0, modra, 90cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 26 | ks | 36 | G: 3240; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 6 |  | 3/0, modra, 90cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 26 | ks | 36 | G: 5400; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 7 |  | 1, modra, 75cm, T point,jedno, 1\2, 37 | ks | 36 | G: 1620; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 8 |  | 3/0, modra, 90cm, T point,dvojnavlek, pledget, 1\2, 26 | ks | 36 | G: 2160; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 9 |  | 8/0, modra, 60cm, T point,dvojnavlek, 3\8, 8 | ks | 36 | G: 3240; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 10 |  | 5/0, modra, 90cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 17 | ks | 36 | G: 3240; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 11 |  | 4/0, modra, 90cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 17 | ks | 36 | G: 7020; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 1 - 12 |  | 7/0, modra, 75cm, T point,dvojnavlek, 3\8, 13 | ks | 36 | G: 1080; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 2 | 2 - 1 | Syntetický pletený, nevstrebateľný, polyesterový materiál s poťahom zo silikónu, hrúbka vlákna od 4/0, ihla veľkosti od 16 do 55mm, cardiopoint, surgaloy, zakrivenie 1/2 a 3/8, pri 2/0 potreba TEF pledgetov a viac návlekov | 2/0, dvojfarebná, 10x75cm, T point,dvojnavlek, pledget, 1\2, 20 | ks | 6 | G: 1260; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 2 - 2 |  | 2/0, dvojfarebná, 8x75cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 16 | ks | 6 | G: 360; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 2 - 3 |  | 2/0, jednofarebná, 10x75cm, T point,dvojnavlek, pledget, 1\2, 25 | ks | 6 | G: 540; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 2 - 4 |  | 2/0, jednofarebná, 90cm, T cutt,dvojnavlek, 1\2, 25 | ks | 36 | G: 540; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 2 - 5 |  | 2/0, jednofarebná, 90cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 25 | ks | 36 | G: 1620; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 2 - 6 |  | 2\0, dvojfarebná, 10x90cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 25 | ks | 6 | G: 540; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 2 - 7 |  | 2/0, dvojfarebná, 10x75cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 20 | ks | 6 | G: 270; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 2 - 8 |  | 0, dvojfarebná, 90cm, T point,dvojnavlek, 1\2, 35 | ks | 36 | G: 1620; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 2 - 9 |  | 2\0, jednofarebná, 75cm, T cutt,dvojnavlek, 1\2, 26 | ks | 36 | G: 3240; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 3 | 3 - 1 | Syntetický vstrebateľný, monofilamentný materiál, na báze polyglytone 6211, s podporou rany 10 dní, vstrebávanie do 56 dní | 0, 90cm, T point,jednonavlek, 1\2, 37 | ks | 36 | G: 540; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 4 | 4 - 1 | Syntetický, pletený, poťahovaný materiál na báze lactomeru s vstrebateľným poťahom na báze glykolid, caprolactan a calcium steroyl lactyl s podporou rany 21 dní, rôzna veľkosť ihly, bezihlové návleky, absorbcia prebiehajúca hydrolýzou 56-70 dní | 2, 90cm, T point,jednonavlek, 1\2, 48 | ks | 36 | G: 540; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 4 - 2 |  | 2/0, 90cm, R cutt,jednonavlek, 1\2, 37 | ks | 36 | G: 4320; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 4 - 3 |  | 1, 6x75cm, bezihlový návlek | ks | 24 | G: 1440; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 5 | 5 - 1 | Chirurgická nehrdzavejuca oceľ, drôt na hrudnú kosť, hrúbka vlákna 7, dĺžka 4x45cm, ihla 48mm,1/2 zakrivenie a rezná plocha na vnútornej strane ihly | 7, 4x45cm, C cut,jednonavlek, 1\2, 48 | ks | 12 | G: 180; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 6 | 6 - 1 | Syntetický, pletený, nevstrebateľný polyamid, poťahovaný silikónom, rôzna veľkosť ihly, bezihlove ligatúry, strihané, na kolečku | 4/0, 12x45cm, bezihlový návlek | ks | 36 | G: 2700; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 6 - 2 |  | 2/0, 75cm, Taper point,jednonavlek, 1/2, 26 | ks | 36 | G: 9720; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 6 - 3 |  | 2/0, 75cm, rezna rovna ,jednonavlek, rovná, 51 | ks | 36 | G: 4320; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 6 - 4 |  | 2/0, 5x45cm, taper.point, uvolnovacia,viacnavlek, 1/2, 26 | ks | 24 | G: 360; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 6 - 5 |  | 1, 6x45cm, bezihlový návlek | ks | 36 | G: 2700; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 6 - 6 |  | 1, 75cm, okruhla,jednonavlek, 1/2, 37 | ks | 36 | G: 11880; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 7 | 7 - 1 | Syntetický monofilamentný s ostnom bez uzlenia, na sutúru rany v jednom smere ,vstrebateľný materiál na báze glycomeru 631, bez poťahu, s podporou rany 7-14 dní, vstrebávanie 90 až 110 dní, hrúbka 3/0,4/0, dĺžka 15-30cm, ihla veľkosť 19-24mm, 1/2, 3/8 | 3/0, 30cm, rezna, kozna, 3/8, 24 | ks | 12 | G: 180; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 8 | 8- 1 | Syntetický monofilamentný, vstrebateľný materiál na báze glycomeru 631, bez poťahu, s podporou rany 21 dní, vstrebávanie 90 až 110 dní, hrúbka vlákna 4/0 až 0, dĺžka 70,75,90cm, ihla 1/2, 1, 3/8 zakrivenie, veľkosť 19 az 30mm, bezfarebné a farebné vlákno | 0, fialova, 90cm, T point,jednonavlek, 1/2, 30 | ks | 36 | G: 540; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 9 | 9 - 1 | Syntetický monofilamentný nevstrebateľný materiál, elasticky na báze polybutesteru s reznými ihlami z tvrdenej ocele, 3/8 zakrivenie, veľkosť 19-24mm, vlákno od 2/0-5/0 dĺžky 45cm | 4/0, sv.zeleny, 45cm, rezna, 3/8, 19 | ks | 12 | G: 6480; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 9 - 2 |  | 5/0, sv.zeleny, 45cm, rezna, 3/8, 19 | ks | 12 | G: 180; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
|  | 9 - 3 |  | 3/0, sv.zeleny, 45cm, rezna, 3/8, 24 | ks | 12 | G: 720; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 10 | 10 - 1 | Syntetický, vstrebateľný materiál na báze polyglyconate s dobou podpory 42dní, vstrebatelnosť do 180 dní, veľkosť ihly 40-48mm, 1/2 zakrivenie, okrúhla, dĺžka vlákna loop 150cm alebo jednonávlek 90cm | 1, sv.zeleny, 150cm, taper point,loop, 1/2, 48 | ks | 12 | G: 180; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 11 | 11 - 1 | Pledgets z PTFE materialu | 3x7mm | ks | 36 | G: 1080; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 12 | 12 - 1 | Incízne fólie s jódom | 66 x 60cm | ks | 10 | G: 150; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 13 | 13 - 1 | Incízne fólie | 60 x 45cm | ks | 10 | G: 150; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 14 | 14 - 1 | Vrecká na nástroje | 25 x 47cm | ks | 10 | G: 150; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 15 | 15 - 1 | Vystužené lepiace náplasťové stehy | 25 x 125mm | ks | 50 | G: 750; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
| 16 | 16 - 1 | Fóliové krytie operačných rán s nepriľnavým vankúšikom | 9 x 10cm | ks | 25 | G: 375; M: 0; N: 0; O: 0; P: 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | G: Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 2 je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | G: (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica | [10 empty] | ČASŤ 3
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Chirurgický šijací materiál
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | počet MJ v boxe | Predpokladané množstvo MJ (ks) za 36 mesiacov | ŠUKL kód | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D |  | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 3 | 1. | Syntetický polypropylénový monofilamentný materiál, vlákno bez poťahu, hrúbka od 2/0 do 8/0, aj ihla tapercut vhodná predovšetkým na kalcifikované tkanivo, jedno a dvojnávleky, zarkrivenie 1/2 a 3/8, rôzne veľkosti od 8mm do25 mm, s možnosťou tungsten-réniovej ihly | ks | 12 | E: 7920; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 2. | Syntetický pletený polyesterový nevstrebateľný materiál, vlákno potiahnuté polybutylátom pre ľahké uzlenie, hrúbka od 2/0 do 6/0, aj ihla tapercut vhodná predovšetkým na kalcifikované tkanivo, jedno a dvojnávleky, zarkrivenie 1/2 a 3/8, rôzne veľkosti od 11mm do 26mm, v rozsahu sily vlákna 7-0 do 5 USP, uchováva si stálu pevnosť v ťahu po implantácii do tkaniva | ks | 6 | E: 180; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 3. | Syntetiický pletený vstrebateľný poťahovaný materiál so strednodobou podporou rany, s ihlou aj bez ihly, vstrebávanie do 70 dní | ks | 12 | E: 180; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 4. | Chirurgická oceľ, drôt na hrudnú kosť s ihlou | ks | 12 | E: 1440; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 5. | Syntetický polyamidový monofilamentný nevstrebateľný materiál na šitie kože, ihla aj so zosilneným hrotom | ks | 12 | E: 180; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 6. | Synteticky vstrebateľný monofilamentný materiál s dlhodobou podporou rany od 182 do 238 dní | ks | 12 | E: 180; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 7. | Syntetický pletený poťahovaný vstrebateľný materiál so strednodobou podporou rany a aktívnou ochranou proti bakteriálnej kolonizácii, s ihlou aj bez ihly, vstrebávanie do 70 dní | ks | 12 | E: 1440; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 8. | Syntetický monofilamentný vstrebateľný materiál s aktívnou ochranou proti bakteriálnej kolonizácii, dlhodobá podpora rany | ks | 36 | E: 540; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 9. | Syntetický monofilamentný vstrebateľný materiál na šitie kože a parenchymatóznych orgánov, strednodobá podpora rany | ks | 36 | E: 540; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 10. | Syntetický monofilamentný vstrebateľný materiál s aktívnou ochranou proti bakteriálnej kolonizácii na šitie kože a parenchymatóznych orgánov, strednodobá podpora rany | ks | 12 | E: 180; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
| 11. | Pletené hodvábne chirurgické vlákno pre jednoduché zaobchádzanie a bezpečné uzlenie, potiahnuté voskom, nestráca pevnosť, uchováva pevnosť v ťahu 3 mesiace po implantácii do tkaniva | ks | 12 | E: 3960; K: 0; L: 0; M: 0; N: 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: |  |  |  |  | G: Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 3 je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  | G: (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)