Technická špecifikácia predmetu zákazky- klimatizovaná zrecia komora pre zrenie potravín

| klimatizovaná zrecia komora | Požadovaný parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Regulácia teploty | áno |  |
| Regulácia teploty | áno |  |
| Teplotný rozsah : od +8°C ( potrebná dosahujúca teplota 8-12 ° | od +8°C do 12 °C |  |
| Nastavenie vlhkosti | do 90 % |  |
| Vnútorné steny vybavené zásuvkami pre police | áno |  |
| Výška : Šírka : Hlbka : | Min. 1500mm, max 2200 mm Min. 600mm, max 1500 mm Min. 400mm, max. 800 mm |  |
| Digitálny display na ovládanie | áno |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |