Otázka č.1
v návrhu zmluvy sa píše, že úhrada 100% až po míľniku XIII = po vyhotovení diela.
Aktuálne dodávatelia technológie požadujú úhradu 65÷70% z ceny technológie do 14 dní odo dňa objednávky.
Je možné hovoriť o úprave platobných podmienok?
Odpoveď č. 1
Obstarávateľ neumožňuje meniť platobné podmienky uvedené v návrhu zmluvy.

Otázka č.2
 Viete zaslať výkaz výmer? Nakoľko priložené sú len dokumenty v PDF bez možnosti zmerania dĺžok.

Odpoveď č. 2
Výkaz – výmer nie je k dispozícii. Obstarávateľ očakáva od uchádzača predloženie jeho návrhu riešenia, ktoré však neovplyvní prebiehajúce správne konanie a stanoviská dozorných a dotknutých orgánov.

Otázka č.3
Typ naprojektovaného panelu (zaťaženie od vetra 2400Pa) je v rozpore s panelmi v dokumente RP_VS_FVE_Priloha_11_Formular technického riesenia_vyhlasenie.docx ( Mechanická zaťažiteľnosť fotovoltických panelov vetrom 3.600 Pa Produktový list výrobku )
Odpoveď č. 3
Obstarávateľ upravuje svoju požiadavku na zaťaženie panela od vetra na hodnotu 2 400 Pa. Budú upravené súťažné podklady a obstarávateľ súčasne predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.
Otázka č. 4
Dobrý deň, touto cestou by sme sa chceli informovať, či bude možné zrealizovať obhliadku miesta inštalácie.
Odpoveď č. 4
Obhliadku miesta realizácie je možné, podrobnosti týkajúce sa obhliadky sú uvedené v súťažných podkladoch
11. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky
11.1 Obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že sa odporúča obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu ponuky v Green Park Martin (areál bývalých ZŤS) a to odo dňa nasledujúceho po zverejnení verejnej súťaže vo vestníku EÚ v pracovné dni od 9:00 hod do 15:00 hod. Možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky sa končí uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Ďalej viď súťažné podklady.