## 01_MÚ
Místnost | Svítidlo | El. příkon [W] | Počet [ks] | Celkem [W] | OPRAVENO DLE EXCELU CO POSLALI JAKO KONTROLA - žádné změny! | Místnost | Svítidlo | El. příkon [W] | Počet [ks] | Celkem [W] | PŘÍSTAVBA
Suterén |  |  |  |  | Zpráva o pravidelné revizi el. instalace | garáže | zářivkové | 2x36 | 24 | 1728 | Zpráva o pravidelné revizi el.instalace
chodba | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 | 11/2019 Pavel Roh |  | nouzové |  | 6 |  | Pavel Roh - 01/2020
| zářivkové | 4x18 | 1 | 72 |  |  | reflektor LED | 50 | 2 | 100
| žárovkové | 60 | 1 | 60 |  | místnost vedle výtahu | žárovkové | 100 | 1 | 100
| nouzové |  | 3 | 0 |  | schodiště | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
rozvodna | zářivkové | 2x36 | 3 | 216 |  |  | nouzové |  | 1
srojovna VZT | zářivkové | 2x36 | 4 | 288 |  | přízemí
telefonní ústředna | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  | chodba, vestibul, šatna | zářivkové | 4x18 | 17 | 1224
| zářivkové | 4x58 | 1 | 232 |  |  | žárovkové | 60 | 1 | 60
| žárovkové | 100 | 1 | 100 |  | WC ženy | zářivkové | 2x11 | 7 | 154
hl. uzávěr vody | zářivkové | 2x36 | 3 | 216 |  | WC muži | zářivkové | 2x11 | 2 | 44
| žárovkové | 60 | 1 | 60 |  | d. 124 | žárovkové | 60 | 2 | 120
| žárovkové | 200 | 2 | 400 |  | d. 106 | zářivkové | 4x18 | 5 | 360
sklady (velká místnost) | zářivkové | 2x36 | 8 | 576 |  | d. 110 | žárovkové | 60 | 1 | 60 | bojler 2,0 kW
| nouzové |  | 1 | 0 |  | zasedací sál | zářivkové | 4x18 | 32 | 2304
sklad odbor dopravy | zářivkové | 2x36 | 8 | 576 |  |  | halogenové | 20 | 15 | 300
sklad odbor životní prostředí | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  | zasedací sál - stoly - 9 řada u okna | zářivkové | 18 | 29 | 522
sklad odbor sociálních věcí | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  | zasedací sál - stoly - 5 řada u okna | zářivkové | 18 | 47 | 846
sklad kancelářské potřeby | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  | zasedací sál - stoly - 5 řada střed | zářivkové | 18 | 32 | 576
sklad odbor vnitřních věcí 1 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  | zasedací sál - stoly - 8 řada střed | zářivkové | 18 | 15 | 270
sklad odbor vnitřních věcí 2 | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  | zasedací sál - stoly - 5 řada u dveří | zářivkové | 18 | 49 | 882
sociání zařízení muži | zářivkové | 1x36 | 2 | 72 |  | zasedací sál - stoly - 9 řada u dveří | zářivkové | 18 | 29 | 522
| žárovkové | 60 | 1 | 60 |  | 1.patro
sociální zařízení ženy | zářivkové | 1x36 | 1 | 36 |  | chodba | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  |  | nouzové |  | 3
| žárovkové | 60 | 2 | 120 |  | WC invalidé | zářivkové | 2x11 | 1 | 22
fotokomora | žárovkové | 60 | 1 | 60 | bojler 1,75 kW | WC muži | zářivkové | 2x11 | 2 | 44
výměník | zářivkové | 2x58 | 4 | 464 |  |  | žárovkové | 60 | 1 | 60
schodiště | zářivkové | 1x49 | 1 | 49 |  | WC ženy | zářivkové | 2x11 | 1 | 22
| nouzové |  | 1 | 0 |  |  | žárovkové | 60 | 1 | 60
přízemí | [5 empty] | d. 217 | žárovkové | 60 | 1 | 60
vchod | zářivkové | 2x36 | 3 | 216 |  | d. 218 | zářivkové | 2x36 | 7 | 504
| zářivkové | 4x18 | 2 | 144 |  |  | zářivkové | 4x18 | 2 | 144
| nouzové |  | 1 | 0 |  | d. 219 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
chodba u vrátnice | zářivkové | 4x18 | 2 | 144 |  |  | zářivkové | 4x18 | 1 | 72
| nouzové |  | 1 | 0 |  | d. 220 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
vrátnice | zářivkové | 4x18 | 4 | 288 |  |  | zářivkové | 4x18 | 5 | 360
chodba | zářivkové | 4x18 | 5 | 360 |  | d. 220 (druhá místnost) | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové |  | 2 | 0 |  | d. 206 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
čekárna praktického lékaře č.d. 5 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324 |  | d. 205 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
ordinace praktického lékaře č.d. 6 | zářivkové | 3x36 | 6 | 648 |  | d. 204 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
sklad č.d.4 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324 |  | d. 203 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
podatelna č.d. 1 | zářivkové | 2x36 | 5 | 360 |  | d. 201 | žárovkové | 60 | 1 | 60
WC ženy | zářivkové | 4x18 | 3 | 216 |  | d. 209 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
| žárovkové | 60 | 3 | 180 | bojler 2,2 kW úklid | d. 209 A | zářivkové | 4x18 | 1 | 72
WC muži | zářivkové | 4x18 | 2 | 144 |  | d. 208 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
oddělení informatiky č.d.3 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324 | 2xklimatizace | d. 208 A | zářivkové | 4x18 | 1 | 72
odbor sociálních věcí | zářivkové | 4x36 | 5 | 720 |  | 2.patro
| zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  | chodba | zářivkové | 4x18 | 14 | 1008
| žárovkové | 60 | 1 | 60 |  |  | nouzové |  | 3 |  | 2xklima
bufet | zářivkové | 4x18 | 13 | 936 |  | WC muži | zářivkové | 2x11 | 2 | 44
| nouzové |  | 1 | 0 |  |  | žárovkové | 60 | 2 | 120
bufet - prodejna | zářivkové | 4x18 | 3 | 216 | bojler 2,2 kW | d. 317 | žárovkové | 60 | 1 | 60
bufet sklad | zářivkové | 4x18 | 2 | 144 |  | d. 318 | zářivkové | 4x18 | 7 | 504
schodiště | zářivkové | 1x49 | 1 | 49 |  | d. 319 | zářivkové | 4x18 | 7 | 504
1.patro | [5 empty] | d. 320 | zářivkové | 4x18 | 7 | 504
chodba | zářivkové | 1x49 | 12 | 588 |  | d. 305 | zářivkové | 4x18 | 6 | 432
| nouzové |  | 6 | 0 | 2xklimatizace | d. 304 | zářivkové | 4x18 | 8 | 576
WC ženy | zářivkové | 4x18 | 3 | 216 |  | d. 303 | zářivkové | 4x18 | 6 | 432
| žárovkové | 60 | 1 | 60 |  | d. 308 | zářivkové | 4x18 | 7 | 504
| DZ | 2x11 | 1 | 22 | bojler 2,2 kW úklid | d.309 | zářivkové | 4x18 | 6 | 432
WC muži | zářivkové | 4x18 | 2 | 144 |  |  | LED |  | 1
č.d. 226 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324 |  | schodiště | zářivkové | 4x18 | 2 | 144
č.d. 227 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324 |  |  | zářivkové | 2x36 | 8 | 576
č.d. 228 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324 |  |  | nouzové |  | 4
č.d. 229 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324 |  | CELKEM | - | - | 484 | 21020
č.d. 230 | zářivkové | 3x36 | 6 | 648
č.d. 231 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 232 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 225 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 224 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 223 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 222 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 221 | zářivkové | 3x36 | 6 | 648
č.d. 238 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 237 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 236 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 235 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 234 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 233 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
schodiště | zářivkové | 1x49 | 2 | 216
| nouzové |  | 1 | 0
2.patro
chodba | zářivkové | 1x49 | 12 | 588
| nouzové |  | 6 | 0 | 2xklimatizace
WC ženy | zářivkové | 4x18 | 3 | 216
| žárovkové | 60 | 1 | 60
| DZ | 2x11 | 1 | 22 | bojler 2,2 kW úklid
WC muži | zářivkové | 4x18 | 2 | 144
| DZ | 2x11 | 1 | 22
č.d. 325 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 326 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 327 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 328 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 329 | zářivkové | 3x36 | 6 | 648
č.d. 330 | zářivkové | 3x36 | 6 | 648
č.d. 331 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 332 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 333 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 334 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 335 | zářivkové | 3x36 | 4 | 432
č.d. 5 | LED |  | 3 | 0
č.d. 6 | LED |  | 3 | 0
č.d. 322 | zářivkové | 3x36 | 7 | 756
č.d. 323 | zářivkové | 3x36 | 2 | 216
| zářivkové | 4x18 | 1 | 72
č.d. 324 | zářivkové | 3x36 | 6 | 648
schodiště | zářivkové | 1x49 | 2 | 98
3.patro
chodba | zářivkové | 1x49 | 7 | 343
| nouzové |  | 3 | 0
WC ženy | zářivkové | 4x18 | 3 | 216
| DZ | 2x11 | 1 | 22
| žárovkové | 60 | 1 | 60 | bojler 2,2 kW
WC muži | zářivkové | 4x18 | 2 | 144
| DZ | 2x11 | 1 | 22
č.d. 403 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 404 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 405 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 406 | zářivkové | 3x36 | 2 | 216
č.d. 407 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 408 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 409 | zářivkové | 3x36 | 6 | 648
č.d. 410 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 401 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 402 | zářivkové | 3x36 | 3 | 324
č.d. 3 | zářivkové | 3x36 | 1 | 108
| zářivkové | 2x36 | 1 | 72
zasedací místnost | zářivkové | 1x58 | 6 | 348
| zářivkové | 1x18 | 12 | 216 | 1xklimatizace
č.d. 2 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
č.d. 3 | zářivkové | 3x36 | 4 | 432 | 1xklimatizace
kuchyňka č.d.4 | zářivkové | 3x36 | 1 | 108 | bojler
č.d. 5 | zářivkové | 1x36 | 10 | 360
č.d. 6 | zářivkové | 1x58 | 6 | 348
| zářivkové | 1x18 | 12 | 216
vstup na střechu | žárovkové | 200 | 1 | 200
strojovna výtahu | žárovkové | 200 | 1 | 200
| zářivkové | 2x36 | 1 | 72
archiv |  |  |  |  | Zpráva o pravidelné revizu el.instalace
archiv | zářivkové | 2x36 | 28 | 2016 | 12/2019 Pavel Roh
| nouzové |  | 15 | 0
hl.uzávěr vody | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové |  | 1 | 0
strojovna VZT | zářivkové | 2x36 | 5 | 360
| žárovkové | 100 | 4 | 400
serverovna | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
schodiště | žárovkové | 60 | 3 | 180
sklad č.d. 104B | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
chodba výtahu | žárovkové | 100 | 1 | 100
č.d. 104C | žárovkové | 100 | 3 | 300
náhradní zdroj | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
sociální zařízení | žárovkové | 100 | 1 | 100
| žárovkové | 60 | 5 | 300
| nouzové |  | 1 | 0
č.d. 104E | žárovkové | 100 | 1 | 100
nouzový východ | žárovkové | 100 | 2 | 200
č.d. 104D | žárovkové | 100 | 2 | 200
sklad zamořených oděvů | žárovkové | 100 | 4 | 400 | 1xklimatizace
kolektivní filtry | žárovkové | 100 | 1 | 100
CELKEM | - | - | 512 | 37985
Stará budova
Svítidlo | počet (ks) | příkon (W)
zářivkové | 413 | 33815
žárovkové | 45 | 4060
LED | 6 | 110
nouzové | 43
ostatní | 5
CELKEM | 512 | 37985
Přístavba
Svítidlo | počet (ks) | příkon (W)
zářivkové | 437 | 19860
žárovkové | 12 | 760
LED | 3
nouzové | 17
ostatní | 15 | 300
CELKEM | 484 | 20920

## 05_Domov pro seniory
Místnost | Svítidlo | El. příkon [W] | Počet [ks] | Celkem [W] | OPRAVENO DLE EXCELU CO POSLALI JAKO KONTROLA
přízemí |  |  |  |  | Zpráva o revizi el. zařízení
vstup | žárovkové | 100 | 2 | 200 | Zbyněk Hložek, 05/2021
| nouzové | 8 | 1 | 8
vstup zádveří | zářivkové | 4x18 | 6 | 432
| LED | 2x25 | 3 | 150 | pozn.: na všech bytech jsou žárovková svítidla osazena 1x 100w, 2ks + 1x10w LED - postupná výměna za LED 10 W.
| nouzové | 8 | 1 | 8 | Jak??????
chodba | zářivkové | 2x58 | 7 | 812
| zářivkové |  | 2 | 0
| nouzové | 8 | 4 | 32
chodba před jídelnou | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| nouzové | 8 | 1 | 8
jídelna | zářivkové | 2x36 | 20 | 1440
| zářivkové |  | 5 | 0
| nouzové | 8 | 2 | 16
kuchyně | LED | 2x25 | 16 | 800
| nouzové | 8 | 6 | 48
rozvodna | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové | 8 | 1 | 8
přípravna č.1 maso | LED | 2x25 | 2 | 100
| zářivkové |  | 1 | 0
přípravana č. 2 zelenina | LED | 2x25 | 2 | 100
| zářivkové |  | 1 | 0
příravna č.3 mytí černého nádobí | LED | 2x25 | 2 | 100
| zářivkové |  | 1 | 0
přípravna č.4 mytí bílého nádobí | LED | 2x25 | 2 | 100
| zářivkové |  | 1 | 0
denní místnost personál 008 | LED | 2x22 | 1 | 44
| žárovkové | 60 | 1 | 60
| zářivkové | 1x18 | 1 | 18
denní sklad potravin 009 | LED | 2x25 | 1 | 50
mytí jídla - táců | zářivkové | 2x58 | 3 | 348
toalety kuchyně 011 | žárovkové | 60 | 2 | 120
sklad čistících prostředků 012 | žárovkové | 60 | 2 | 120
vzduchotechnika 013 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové | 8 | 1 | 8
sklad DKP 014 | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
sklad mytí táců | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
sklad obalů 022 | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
chladírna odpadu 023 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
chodba hlavní od rozvodny+boční+druhá str. | LED | 24 | 14 | 336
| nouzové | 8 | 3 | 24
chodba příjem 016 ranní příjem zboží | LED | 24 | 6 | 144
venkovní fasáda směr tenisové kurty | žárovkové | 100 | 2 | 200
| nouzové | 8 | 1 | 8
škrabka 017 | zářivkové | 2x58 | 3 | 348
sklad potravin 018 střed | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
sklad prádla 021 | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
šatna muži 020 | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
| žárovkové | 60 | 2 | 120
| nouzové | 8 | 1 | 8
šatna ženy 019 | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
| žárovkové | 60 | 2 | 120
| nouzové | 8 | 1 | 8
kancelář 025 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
DA náhradní zdroj vedle garáží | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové | 8 | 2 | 16
místnost pro zemřelé 003d | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
garáž 001a | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
garáž 001b | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
bufet | zářivkové | 4x18 | 9 | 648
| nouzové | 8 | 2 | 16
| zářivkové | 18 | 1 | 18
pivní koutek | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
sklad potravin | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
sklad pití | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
WC soc. zařízení | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
| žárovkové | 100 | 1 | 100
| žárovkové | 2x100 | 2 | 400
prádelna velká 004c | LED | 2x25 | 6 | 300
| nouzové | 8 | 1 | 8
v prádelně výlevka | žárovkové | 60 | 1 | 60
úklid sklad | žárovkové | 60 | 1 | 60
příjem špinavého prádla | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové | 8 | 1 | 8
šatna personál | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové | 8 | 1 | 8
WC soc.personál | žárovkové | 60 | 2 | 120
údržba kluci | zářivkové | 2x22 | 4 | 176
| nouzové | 8 | 1 | 8
| zářivkové |  | 1 | 0
soc.zařízení pro údržbu | LED | 20 | 2 | 40
strojovna vedle údržby VZT | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
| zářivkové |  | 1 | 0
| nouzové | 8 | 1 | 8
sklad údržby | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
| zářivkové |  | 1 | 0
| nouzové | 8 | 1 | 8
1.patro
schodiště 1.patro | zářivkové | 2x58 | 4 | 464
| nouzové | 8 | 3 | 24
velká chodba 1.patro | zářivkové | 2x58 | 3 | 348
| zářivkové | 2x36 | 14 | 1008
| nouzové | 8 | 3 | 24
rozvodna 1.patro | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
| nouzové | 8 | 1 | 8
spisovna 102 | zářivkové | 58 | 4 | 232
úklid 103 | žárovkové | 2x100 | 1 | 200
kaple 104 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové | 8 | 3 | 24
vedoucí pr.úseku 105 | zářivkové | 2x22 | 2 | 88
schoz prádla 106 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kadeřnice 107 | zářivkové | 2x58 | 4 | 464
| nouzové | 8 | 1 | 8
společné WC 108 muži | žárovkové | 2x100 | 5 | 1000
| nouzové | 8 | 1 | 8
šatna ženy 109 | zářivkové | 2x36 | 5 | 360
| žárovkové | 2x100 | 3 | 600
| nouzové | 8 | 1 | 8
personální WC 110 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
| žárovkové | 2x100 | 2 | 400
| nouzové | 8 | 1 | 8
sklad ergometrie 111 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
sklad čistících prostředků 112 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
WC 113 | žárovkové | 2x100 | 2 | 400
šatna ženy 114 | zářivkové | 2x36 | 8 | 576
| nouzové | 8 | 1 | 8
WC soc.šatna ženy 114 | žárovkové | 60 | 6 | 360
| nouzové | 8 | 1 | 8
vedoucí zdrav.úseku 115 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
vedoucí ekonomka 116 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
ředitel 117 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
ředitel kuchyňka 117 | žárovkové | 2x100 | 1 | 200
ředitel WC 117 | žárovkové | 2x100 | 2 | 400
soc. pracovnice 118 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
stacionář 119 | zářivkové | 2x58 | 8 | 928
| nouzové | 8 | 1 | 8
WC soc.velké vedle počítače 119 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
WC soc.velké cedle stacionáře 119 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
společenská místnost 120 | zářivkové | 2x58 | 6 | 696
| nouzové | 8 | 1 | 8
schodiště 1.patro | zářivkové | 2x58 | 4 | 464
2.patro
velká chodba 2.patro | zářivkové | 2x36 | 19 | 1368
| LED | 2x22 | 8 | 352
| nouzové | 8 | 5 | 40
byt 201 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 202 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 203 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 204 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 205 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 206 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
reministenční místnost 207 | zářivkové | 2x58 | 4 | 464
kuchyňka 208 | LED | 2x25 | 4 | 200
vozíky 209 | LED | 2x22 | 3 | 132
| žárovkové | 60 | 1 | 60
úklid 210 | žárovkové | 2x75 | 1 | 150
společná koupelna 211 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
| nouzové | 8 | 1 | 8
sklad čistého prádla 212 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
scho prádla 213 | zářivkové | 2x75 | 2 | 300
byt 214 | zářivkové | 1x58 | 2 | 232
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 215 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 216 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 217 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 218 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 219 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 220 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 221 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 222 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 223 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 224 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 225 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 226 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 227 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 228 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 229 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 230 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
3.patro
schodiště do 3.patra | zářivkové | 2x58 | 4 | 464
| nouzové | 8 | 5 | 40
hlavní chodba 3.patro | zářivkové | 2x36 | 20 | 1440
| LED | 2x22 | 10 | 440
| nouzové | 8 | 7 | 56
byt 301 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 302 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 303 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 304 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 305 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 306 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 307 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 308 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 309 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 310 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 311 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 312 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 313 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 314 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 315 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 316 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 317 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
kuchyňka 318-319 přestavěná z lékařáku | zářivkové | 2x58 | 7 | 812
| zářivkové | 15 | 1 | 15
| nouzové | 8 | 1 | 8
WC soc. zařízení | žárovkové | 75 | 2 | 150
úniková cesta proti schodišti 3.patro | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové | 8 | 2 | 16
| venkovní sv. | 75 | 1 | 75
sesterna 320 | zářivkové | 2x36 | 7 | 504
| zářivkové | 1x18 | 1 | 18
| žárovkové | 2x75 | 2 | 300
| nouzové | 8 | 1 | 8
úklidovka 321 | žárovkové | 2x75 | 1 | 150
společná koupelna 322 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
sklad čistého prádla 323 denní m.personál | LED | 2x22 | 2 | 88
byt 325 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 2x75 | 1 | 150
| LED | 1x10 | 1 | 10
schoz prádla 324 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
byt 326 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 327 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 328 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 329 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 330 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 331 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 332 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 333 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 334 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 335 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 336 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 337 ordinace lékaře |  |  |  | 0
byt 338 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 2x75 | 1 | 150
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 339 společenská místnost | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 2x75 | 3 | 450
4.patro
schodiště do 4.patra | zářivkové | 2x58 | 4 | 464
| nouzové | 8 | 2 | 16
hlavní chodba 4.patro | zářivkové | 2x36 | 18 | 1296
| LED | 2x22 | 10 | 440
| nouzové | 8 | 5 | 40
byt 401 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 402 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 403 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 404 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 405 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 406 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 407 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 408 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 409 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 410 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 411 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 412 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 413 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 414 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 415 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 416 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 417 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 418 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
kuchyňka | LED | 2x25 | 4 | 200
| zářivkové | 1x18 | 1 | 18
rehabilitace 420 | LED | 2x22 | 4 | 176
| nouzové | 8 | 1 | 8
denní místnost 421 + soc. zařízení | LED | 2x22 | 3 | 132
| žárovkové | 60 | 1 | 60
úklid 422 | žárovkové | 60 | 1 | 60
spol. koupelna 423 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
sklad čistého prádla | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
schoz prádla 425 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
byt 426 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 427 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 428 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 429 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 430 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 431 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 2 | 20
byt 432 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 433 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 434 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 435 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
byt 436 | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| žárovkové | 100 | 2 | 200
| LED | 1x10 | 1 | 10
5.patro
schodiště do 5.patra | zářivkové | 58 | 4 | 232
| nouzové | 8 | 2 | 16
hlavní chodba 5.patro | zářivkové | 2x36 | 10 | 720
| nouzové | 8 | 2 | 16
terasa velká směr požární schodiště | žárovkové | 2x100 | 3 | 600
| nouzové | 8 | 1 | 8
požární schodiště na boku budovy | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
| LED | 2x22 | 4 | 176
| nouzové | 8 | 1 | 8
terasa směr tenisové kurty | halogenové | 500 | 1 | 500
| nouzové | 8 | 1 | 8
plynová kotelna 510 | zářivkové | 2x58 | 4 | 464
| nouzové | 8 | 1 | 8
hl.uzávěr plynu 509 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové | 8 | 1 | 8
WC ženy 508 | žárovkové | 60 | 7 | 420
WC muži 506 | žárovkové | 60 | 6 | 360
| nouzové | 8 | 2 | 16
společenská místnost ergodílna | zářivkové | 2x58 | 12 | 1392
| zářivkové | 1x18 | 1 | 18
| nouzové | 8 | 1 | 8
tělocvična | LED | 2x18 | 24 | 864
| nouzové | 8 | 2 | 16
schodiště od 2.patra do 4.patra vlevo | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
| nouzové | 8 | 2 | 16
schodiště od 1.p do 4.p vlevo+únik.cesta mezipatro vpravo | zářivkové | 2x58 | 16 | 1856
| žárovkové | 60 | 2 | 120
| nouzové | 8 | 5 | 40
| žárovkové | 75 | 1 | 75
vchod na půdu 507B | žárovkové | 60 | 1 | 60
sklad inventáře | žárovkové | 60 | 1 | 60
půda | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| nouzové | 8 | 1 | 8
chodba mezi údržbou a prádelnou | zářivkové | 2x58 | 1 | 116
| nouzové | 8 | 1 | 8
WC muži , ženy, úklid v přízemí | žárovkové | 60 | 9 | 540
venkovní prostor před garážemi | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
| žárovkové | 60 | 2 | 120
324 schoz | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
ordinace 3.patro | zářivkové | 2x25 | 3 | 150
| nouzové LED | 10 | 1 | 10
| nouzové LED | 8 | 2 | 16
| žárovkové | 60 | 1 | 60
server (podkroví) | zářivkové | 2x36 | 12 | 864
| nouzové | 8 | 1 | 8
CELKEM | - | - | 1084 | 75263
svítidlo | počet | výkon
zářivkové | 496 | 42063
žárovkové | 249 | 25335
LED | 133 | 5464
LED - pokoje postupná výměna | 96 | 960
LED nouzové | 3 | 26
nouzové | 105 | 840
halogenové | 1 | 500
venkovní osvětlení | 1 | 75
celkem | 1084 | 75263

## 06_ZŠ Krásovy domky
Místnost | Svítidlo | El. příkon [W] | Počet [ks] | Celkem [W] | OPRAVENO DLE EXCELU CO POSLALI JAKO KONTROLA | Místnost | Svítidlo | El. příkon [W] | Počet [ks] | Celkem [W]
přízemí |  |  |  |  | Zpráva o revizi el. zařízení | Přístavba - Nový pavilon ZŠ
kabinet TV | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 | 03/2018 Ondřej Fučík | přízemí
šatna TV | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  | chodba ke schodišti | zářivkové | 4x18 | 2 | 144
WC dívky | žárovkové | 60 | 6 | 360 | el.bojler 2 kW |  | žárovkové | 60 | 1 | 60
chodba u rozvaděče | zářivkové | 4x36 | 1 | 144 |  |  | nouzové | 9 | 1 | 9
ředitelna | zářivkové | 4x36 | 2 | 288 |  | šatna | zářivkové | 2x36 | 21 | 1512
kancelář účetní | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  |  | nouzové | 9 | 2 | 18
zástupce ředitele | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  |  | zářivkové | 4x18 | 4 | 288
| zářivkové | 4x36 | 2 | 288 |  | chodba hlavní vchod | zářivkové | 4x18 | 4 | 288
sborovna | LED | 40 | 12 | 480 |  |  | žárovkové | 75 | 5 | 375
chodbička ředitelna | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  | 1. podlaží
osvětlení venkovní boční vchod | žárovkové | 60 | 1 | 60 |  | učebna 1.01 | zářivkové | 4x36 | 6 | 864
kanbinet chemie 18 | zářivkové | 2x36 | 12 | 864 |  |  | halogenové | 100 | 2 | 200
učebna 1 | LED | 40 | 12 | 480 |  | učebna 1.02 | zářivkové | 4x36 | 8 | 1152
kabinet fyziky | zářivkové | 2x36 | 3 | 216 |  |  | halogenové | 100 | 2 | 200
učebna 2 | LED | 40 | 11 | 440 |  | WC dívky, předsíň, úklid | žárovkové | 60 | 5 | 300
šatna TV | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  |  | nouzové | 9 | 1 | 9 | el.bojler 2,0 kW
kabibet TV | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  | chodba | zářivkové | 4x18 | 6 | 432
prostor ke spojovací chodbě | zářivkové | 4x18 | 2 | 144 |  |  | nouzové | 9 | 1 | 9
| LED | 40 | 2 | 80 |  | 2.podlaží
hlavní velká chodba | LED | 40 | 18 | 720 |  | učebna 2.01 | zářivkové | 4x36 | 6 | 864
chodba u rozvaděče | LED | 40 | 1 | 40 |  |  | halogenové | 100 | 2 | 200
WC chlapci | žárovkové | 60 | 4 | 240 | el.bojler 2 kW | kabinet 2.02 | LED | 40 | 2 | 80
kancelář výchovného poradce | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  | učebna 2.03 | zářivkové | 4x36 | 8 | 1152
konzultační místnost | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  |  | halogenové | 100 | 2 | 200
suterén - šatny - pravá strana | [5 empty] | WC chapci, předsíň, úklid | žárovkové | 60 | 5 | 300
schodiště do šaten | žárovkové | 100 | 2 | 200 |  |  | nouzové | 9 | 1 | 9
šatna - stará budova | zářivkové | 2x36 | 19 | 1368 |  | chodba | zářivkové | 4x18 | 4 | 288
úklid | žárovkové | 60 | 2 | 120 | el.bojler 2,0 kW |  | nouzové | 9 | 1 | 9
regulační stanice vytápění | zářivkové | 1x36 | 1 | 36 |  | úklid, WC a předsíň | žárovkové | 60 | 3 | 180
suterén levá strana | [6 empty] | nouzové | 9 | 1 | 9
schodiště | zářivkové | 1x36 | 1 | 36 |  | schodiště | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
chodba | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  | 3.podlaží
sklad | zářivkové | 2x36 | 3 | 216 |  | WC dívky | žárovkové | 60 | 4 | 240
dílna 1 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288 |  |  | nouzové | 9 | 1 | 9
dílna 2 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288 |  | učebna 3.01 | zářivkové | 4x36 | 6 | 864
sklad učebnic | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  |  | halogenové | 100 | 2 | 200
sklad školníka | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 |  | kabinet 3.02 | zářivkové | 4x36 | 4 | 576
umývárna dílna | zářivkové | 1x36 | 1 | 36 |  |  | halogenové | 100 | 2 | 200
sklad TV | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  | učebna 2.03 | zářivkové | 4x36 | 6 | 864
WC chlapci | žárovkové | 60 | 5 | 300 | el.bojler 2,0 kW |  | halogenové | 100 | 2 | 200
chodba | LED | 40 | 4 | 160 |  | úklid, WC dívky a předsíň | žárovkové | 60 | 3 | 180
učebna 8 | LED | 40 | 9 | 360 |  |  | nouzové | 9 | 1 | 9 | el. bojler 2,0 kW
učebna 7 | LED | 40 | 9 | 360 |  | chodba | zářivkové | 4x18 | 4 | 288
kabinet zeměpis | zářivkové | 2x36 | 1 | 72 |  |  | nouzové | 9 | 1 | 9
učebna počítače | LED | 40 | 9 | 360 |  | půda | žárovkové | 60 | 4 | 240
počítačový klub | LED | 40 | 17 | 680 |  | CELKEM | - | - | 148 | 13174
1.patro - levá strana
WC dívky | žárovkové | 60 | 6 | 360 | el.bojler 2,0 kW
kabinet dějepisu | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
učebna 5 | LED | 40 | 9 | 360
učebna 4 | LED | 40 | 9 | 360
učebna 3 | LED | 40 | 9 | 360
chodba | LED | 40 | 5 | 200
kabinet dějepisu | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kabinet matematiky | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
2.patro - pravá strana
učebna 15 | LED | 40 | 9 | 360
učebna 14 | LED | 40 | 9 | 360
učebna 13 | LED | 40 | 9 | 360
kabinet přírodopis | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kabinet VV | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
chodba | zářivkové |  |  | 0
schodiště | zářivkové |  |  | 0
před WC chlapci | zářivkové |  |  | 0
2.patro - levá strana
WC dívky | žárovkové | 60 | 3 | 180 | el.bojler 2,0 kW
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 12 | LED | 40 | 9 | 360
učebna 11 | LED | 40 | 9 | 360
kabinet NŠ | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
učebna 10 | LED | 40 | 9 | 360
chodba levá + pravá strana II.NP | zářivkové | 1x36 | 14 | 504
| zářivkové | 2x36 | 4 | 288
3.patro (podkroví) - levá strana
učebna 17 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
učebna 16 | zářivkové | 2x36 | 13 | 936
WC dívky | žárovkové | 60 | 9 | 540 | el. bojler 2,0 kW
část chodby 4.1, 4.2. | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| žárovkové | 60 | 4 | 240
3.patro (podkroví) - pravá strana
WC chlapci | žárovkové | 60 | 7 | 420
učebna 19 | zářivkové | 2x36 | 12 | 864 | el.bojler 2,0 kW
učebna 18 | zářivkové | 2x36 | 8 | 576
kabinet cizích jazyků | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
3.patro | LED nouzové | 8 | 8 | 64
CELKEM | - | - | 405 | 21736
Stará budova
svítidlo | počet | výkon
zářivkové | 158 | 11052
žárovkové | 49 | 3020
LED | 190 | 7600
LED nouzové | 8 | 64
celkem | 405 | 21736
Přístavba
svítidlo | počet | výkon
zářivkové | 91 | 9720
žárovkové | 30 | 1875
LED | 2 | 80
nouzové | 11 | 99
ostatní | 14 | 1400
celkem | 148 | 13174 | 553 | 34910

## 07_ZŠ Komenského
Místnost | Svítidlo | El. příkon [W] | Počet [ks] | Celkem [W] | OPRAVENO DLE EXCELU CO POSLALI JAKO KONTROLA
šatny L | zářivkové | 2x36 | 18 | 1296 | zpráva o pravidelné revizi el.instalace
| nouzové | 8 | 2 | 16 | Jiří Minářů 09/2022
šatny P | zářivkové | 2x36 | 21 | 1512
| nouzové | 8 | 3 | 24
chodba u schodiště | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
vstup u šaten | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
| nouzové | 8 | 2 | 16
WC 9-10 | žárovkové | 60 | 14 | 840
učebna 7 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 1x36 | 1 | 36
učebna 8 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 11 | zářivkové | 2x36 | 13 | 936
kabinet | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
učebna 12 | zářivkové | 2x36 | 8 | 576
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
schodiště | zářivkové | 2x36 | 12 | 864
chodba L | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
chodba P | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
chodba | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
WC 20-21 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| žárovkové | 60 | 2 | 120
kabinet, archiv 19 | zářivkové | 2x36 | 5 | 360
zástupce ředitele 16 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
sekretariát | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
učebna 23 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 24 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
kabinet 22 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
chodba | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
WC 25-26 | žárovkové | 60 | 13 | 780
učebna 11-27 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 28 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
chodba | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
ŠD 33 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
chodba | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
ŠD 29 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
ŠD 30 | zářivkové | 2x36 | 12 | 864
kabinet ŠD 31 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
ŠD 32 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
učebna 01-35 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 02-36 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
kabinet 34 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
WC 37-38 | žárovkové | 60 | 13 | 780
chodba | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
učebna 11-39 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 12-40 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
kabinet 41 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
chodba | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
chodby | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
| DZ | 11 | 1 | 11
| žárovkové | 100 | 1 | 100
tělocvična B1 | LED |  | 8 | 0
sklad 1 | žárovkové | 100 | 2 | 200
tělocvična B2 | LED |  | 8 | 0
sklad 2 | žárovkové | 200 | 2 | 400
Vzduchotechnika | žárovkové | 100 | 2 | 200
místnost 59 | žárovkové | 60 | 1 | 60
keramická dílna 60 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
učebna 60 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
sklad učebnic 60 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
sklad 61 | zářivkové | 2x36 | 7 | 504
místnost reg.tepla | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
WC 63 | žárovkové | 60 | 3 | 180
chodba + schodiště do přízemí | zářivkové | 4x18 | 9 | 648
| zářivkové | 2x36 | 2 | 144
| nouzové |  | 2 | 0
kuchyňka | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
| zářivkové | 15 | 2 | 30
spol.místnost 67 | zářivkové | 2x36 | 16 | 1152
WC chlapci 70 | žárovkové | 60 | 7 | 420 | Tatramat EOV 151, 2,0 kW
chodba | zářivkové | 4x18 | 10 | 720
| žárovkové | 60 | 1 | 60
šatny TV chlapci 71 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
učebna 69 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
WC chlapci 82 | žárovkové | 60 | 2 | 120
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72 | el.bojler 1,5 kW
učebna 81 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 80 Aj 2 | zářivkové | 2x36 | 8 | 576
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 79 Aj 1 | zářivkové | 2x36 | 7 | 504
| žárovkové | 1x36 | 2 | 72
kabinet 79 Aj 1 | zářivkové | 36 | 2 | 72
učebna 78 | zářivkové | 2x36 | 12 | 864
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
kabinet Ch 84 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kabinet 83 Aj 2 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
chodba 1.p zadní část | zářivkové | 4x18 | 5 | 360
schodiště do 1.NP | zářivkové | 4x18 | 1 | 72
WC chlapci 96 | zářivkové | 36 | 2 | 72
| žárovkové | 60 | 2 | 120
učebna 95 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 94 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
učebna 93 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
kabinet ČJ 98 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
chodba před WC | žárovkové | 60 | 1 | 60
chodba 2.patro zadní část | zářivkové | 4x18 | 9 | 648
WC chlapci 108 | žárovkové | 60 | 8 | 480
| žárovkové | 40 | 1 | 40
chodba zadní část | zářivkové | 2x36 | 5 | 360
| nouzové |  | 2 | 0
kabinet NJ | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
učebna 106 NJ | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
mediální učebna 107 | zářivkové | 2x36 | 16 | 1152
sklad 54 | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
sklad 55 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
sklad 56 | žárovkové | 60 | 1 | 60
sklad 57 | žárovkové | 60 | 1 | 60
sklad 53 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
šatna 52 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
WC sprcha | žárovkové | 60 | 1 | 60
dílna 50 (přední) | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
dílna 50 (zadní) | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
chodba u schodiště ze suterénu | zářivkové | 2x36 | 2 | 144 | bojler Elektrolux 1,0 kW
učebna F 66 | zářivkové | 2x36 | 17 | 1224
kabinet F 65 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
sborovna 64 | zářivkové | 2x36 | 6 | 432
spojovací chodba | zářivkové | 4x18 | 2 | 144
chodby | zářivkové | 4x18 | 11 | 792
WC dívky 73 | žárovkové | 60 | 2 | 120
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
šatna TV dívky | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
WC dívky 87 | zářivkové | 36 | 2 | 72
| žárovkové | 60 | 2 | 120 | bojler OKCE 125, 2,2 kW
chodba u schodiště do přízemí | zářivkové | 4x18 | 6 | 432
učebna 75 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 36 | 2 | 72
učebna 76 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 36 | 2 | 72
učebna 77 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 36 | 2 | 72
kabinet Ze 85 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kabinet výchovný poradce 86 | zářivkové | 2x36 | 1 | 72
WC dívky 101 | DZ | 11 | 1 | 11
| zářivkové | 18 | 1 | 18
| zářivkové | 36 | 2 | 72
chodba u WC | žárovkové | 60 | 1 | 60
chodba | zářivkové | 4x36 | 9 | 648
učebna Př 89 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 36 | 2 | 72
kabinet 90 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kabinet Př 91 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
učebna Př 92 | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
| zářivkové | 36 | 2 | 72
kabinet VV 99 | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
schodiště do 1.patra | zářivkové | 4x18 | 1 | 72
schodiště podkroví přední část | žárovkové | 60 | 2 | 120
chodba přední část | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
| nouzové |  | 2 | 0
WC dívky 103 | žárovkové | 60 | 7 | 420
| žárovkové | 40 | 4 | 160 | bojler AEG 1,6 kW
školní knihovna 4.07 | zářivkové | 2x36 | 11 | 792
školní klub | zářivkové | 2x36 | 9 | 648
učebna č. 14 | zářivkové | 2x36 | 12 | 864
| zářivkové | 1x36 | 2 | 72
ředitelna | zářivkové | 2x36 | 8 | 576
CELKEM | - | - | 848 | 55838
svítidlo | počet | výkon
zářivkové | 719 | 49548
žárovkové | 98 | 6212
LED | 16 | - | 56
nouzové | 13 | -
ostatní | 2 | 22
celkem | 846 | 55782

## 08_KD Máj
Místnost | Svítidlo | El. příkon [W] | Počet [ks] | Celkem [W] | OPRAVENO DLE EXCELU CO POSLALI JAKO KONTROLA
venku boční vchod | halogenové LED | 10 | 1 | 10 | ZPRÁVA O REVIZI EL. ZAŘÍZENÍ
chodba | žárovkové | 60 | 3 | 180 | Zbyněk Hložek 12/2022
zadní vjezd | LED | 20 | 4 | 80
| žárovkové | 60 | 1 | 60
m.č. 1.28 | žárovkové | 100 | 1 | 100
sklad | žárovkové | 60 | 2 | 120
chodba v rozvodně | LED | 20 | 3 | 60
| nouzové | 25 | 1 | 25
dílna 134 | LED | 36 | 5 | 180
| zářivkové | 2x36 | 1 | 72
hlavní rozvodna v přízemí u bočního vjezdu | žárovkové | 100 | 2 | 200
| nouzové | 25 | 1 | 25
akumulátorovna | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
chodba+vzduchotechnika+VS | zářivkové | 2x36 | 5 | 360
| zářivkové | 2x36 | 7 | 504
| nouzové | 25 | 1 | 25
boční vchod středem ve vjezdu | žárovkové | 100 | 1 | 100
úklidová místnost | zářivkové | 1x36 | 1 | 36
| nouzové | 25 | 1 | 25
informační kancelář | žárovkové | 100 | 2 | 200
chodba do 1.patra | žárovkové | 60 | 18 | 1080
| nouzové | 25 | 1 | 25
chodba 1.patro | žárovkové | 60 | 24 | 1440
| nouzové | 25 | 4 | 100
soc.zařízení muži WC | žárovkové | 60 | 2 | 120
soc.zařízení ženy WC | žárovkové | 60 | 2 | 120
zasedací místnost 2.07 modrý salonek | žárovkové | 60 | 9 | 540
kancelář 2.08 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kancelář 2.23 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kancelář 2.22 | žárovkové | 100 | 2 | 200
kancelář 2.21-2.22 | žárovkové | 100 | 2 | 200
kancelář 2.20 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kancelář 2.19 3 x místnost | žárovkové | 60 | 6 | 360
místnost chodbička | LED | 30 | 1 | 30
| nouzové | 25 | 1 | 25
kadeřnictví | LED | 2x20 | 3 | 120
chodbička | LED | 2x20 | 1 | 40
sklad malý | LED | 2x20 | 1 | 40
sklad velký | LED | 2x20 | 1 | 40
kavárna | pásek LED | 216 | 1 | 216
| nouzové | 4 | 4 | 16
WC - těl. Postižení | LED | 40 | 1 | 40
úklidovka | LED | 40 | 1 | 40
kuchyňka | LED | 2x58 | 4 | 464
| pásek LED | 36 | 1 | 36
mezichodbička | LED | 50 | 5 | 250
WC ženy | LED | 10 | 10 | 100
| nouzové LED |  | 2 | 0
WC muži | LED | 10 | 9 | 90
| nouzové LED |  | 2 | 0
bar | bodové | 10 | 8 | 80
| pásek LED | 60 | 1 | 60
sklad za barem | LED | 2x30 | 2 | 120
| LED | 10 | 1 | 10
| nouzové | 4 | 1 | 4
kavárna vstup hlavní | LED | 10 | 8 | 80
| pásek LED | 144 | 1 | 144
| nouzové | 4 | 4 | 16
šatna hl. vstup u kavárny č.1 celký | LED | 50 | 4 | 200
| nouzové | 4 | 1 | 4
sklad malý | LED | 30 | 2 | 60
venkovní sklep vchod | LED | 10 | 1 | 10
sklad přízemí bývalé kadeřnictví | LED | 2x20 | 4 | 160
| nouzové | 4 | 1 | 4
chodbička | LED | 2x20 | 1 | 40
| nouzové LED | 4 | 1 | 4
šatna bývalá hudební místnost | LED | 2x20 | 3 | 120
| nouzové |  | 2 | 0
zákulisí | LED | 2x10 | 2 | 40
WC soc.zařízení | zářivkové | 2x10 | 1 | 20
| nouzové LED |  | 1 | 0
schodiště železné | LED | 10 | 1 | 10
| nouzové LED | 25 | 1 | 25
výměník | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
strojovna vzduchotechniky pod malou scénou | LED | 10 | 2 | 20
| nouzové LED |  | 2 | 0
archiv | LED | 2x20 | 4 | 160
| nouzové LED |  | 2 | 0
schodiště do 2.patra | žárovkové | 60 | 16 | 960
| nouzové | 25 | 1 | 25
chodba do 2.patra | žárovkové | 60 | 26 | 1560
učebna 3.16 | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
místnost 3.09 klubovna 3 | zářivkové | 30 | 8 | 240
místnost 3.08 klubovna 2 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
místnost 3.07 | zářivkové | 30 | 6 | 180
WC ženy | žárovkové | 10 | 2 | 20
WC muži | žárovkové | 10 | 2 | 20
místnost 3.06a | zářivkové | 4x36 | 2 | 288
kancelář 308 kulturní oddělení u Blanky | zářivkové | 2x36 | 4 | 288
kancelář 309 | LED | 24 | 4 | 96
ústředna interner č.dv. 3.22 + osv.kabina | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
kancelář výplat.místnost | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
místnost kancelář výplat + grafik | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
místnost 306 ředitel+sekretářka | zářivkové | 4x36 | 3 | 432
kancelář 307 chodba u Blanky | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kancelář 307/1 ekonom | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kancelář 307/2 | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
kancelář 3.23 redakce novin | LED | 24 | 1 | 24
| žárovkové | 60 | 1 | 60
sociální zařízení 3.20 a kuchyňka | žárovkové | 60 | 2 | 120 | bojler 2,0 kW
osvětlení před Májem | žárovkové | 60 | 12 | 720
vstupní hala | žárovkové | 10 | 16 | 160 | lze osadit LED žárovkou
| pásek LED | 36 | 1 | 36
chodba přízemí u šaten | žárovkové | 20 | 10 | 200 | lze osadit LED žárovkou
| zářivkové | 2x58 | 10 | 1160
| žárovkové | 100 | 2 | 200 | lze osadit LED žárovkou
| nouzové | 25 | 2 | 50
| nouzové | 9 | 1 | 9
šatna pravá | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
| nouzové | 25 | 1 | 25
šatna levá | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
| nouzové | 25 | 1 | 25
WC vpravo 128 - využíváno jako sklad | žárovkové | 60 | 3 | 180
| nouzové | 25 | 1 | 25
WC vlevo 126 - využíváno jako sklad | žárovkové | 60 | 3 | 180
| nouzové | 5 | 2 | 10
schodiště do 1.patra přízemí | zářivkové | 60 | 12 | 720
| nouzové | 25 | 4 | 100
1.patro předsálí - WC dámy | zářivkové | 4x18 | 3 | 216
| nouzové | 25 | 2 | 50
WC muži | zářivkové | 4x18 | 3 | 216
| nouzové | 25 | 2 | 50
předsálí | žárovkové | 60 | 6 | 360 | lze osadit LED žárovkou
| zářivkové | 2x58 | 14 | 1624
| nouzové | 11 | 2 | 22
sklad židlí - VZT | žárovkové | 60 | 2 | 120 | lze osadit LED žárovkou
kuřárna | zářivkové | 2x36 | 12 | 864
úklidovka vel.sál vlevo za vstupem za stěn | žárovkové | 60 | 1 | 60 | lze osadit LED žárovkou
schodiště na balkon | žárovkové | 60 | 2 | 120 | lze osadit LED žárovkou
| nouzové | 11 | 2 | 22
balkon | bodové | 35 | 6 | 210
| nouzové | 11 | 2 | 22
rozvodna před pr.kabinou | žárovkové | 60 | 2 | 120 | lze osadit LED žárovkou
kabina technika | zářivkové | 2x36 | 3 | 216
| nouzové | 25 | 1 | 25
schodiště | žárovkové | 60 | 1 | 60
| nouzové | 25 | 3 | 75
spojovací chodba restaurace |  | 100 | 1 | 100
přísálí vedle velkého sálu | zářivkové | 2x58 | 6 | 696
| žárovkové | 60 | 4 | 240
| nouzové | 25 | 5 | 125
vzduchotechnika | zářivkové | 2x58 | 2 | 232
| nouzové | 11 | 1 | 11
velký sál | halogen.žárovka | 100 | 32 | 3200
| žárovkové | 60 | 5 | 300 | lze osadit LED žárovkou
| nouzové | 11 | 2 | 22
| nouzové | 25 | 4 | 100
| reflektor | 2000 | 4 | 8000
| reflektor | 1000 | 42 | 42000
balkon | žárovkové | 60 | 6 | 360
jeviště | žárovkové | 10 | 11 | 110 | lze osadit LED žárovkou
| nouzové | 25 | 5 | 125
WC páni | žárovkové | 60 | 2 | 120
| zářivkové | 4x18 | 1 | 72
WC ženy | zářivkové | 4x18 | 1 | 72
zadní vchod | LED | 12 | 4 | 48
| nouzové | 25 | 2 | 50 | bojler 2,0 kW
rampa | žárovkové | 60 | 3 | 180
šatna účinkující | zářivkové | 4x18 | 4 | 288
chodba scéna | žárovkové | 60 | 5 | 300 | lze osadit LED žárovkou
skládek | žárovkové | 60 | 1 | 60 | lze osadit LED žárovkou
schodiště do suterénu | žárovkové | 60 | 2 | 120
| nouzové | 25 | 2 | 50
pod schody | LED | 20 | 1 | 20
suterén chodba | žárovkové | 75 | 2 | 150
| nouzové | 25 | 1 | 25
| LED | 20 | 1 | 20
sklad III.137 | žárovkové | 60 | 3 | 180
| nouzové | 25 | 1 | 25
orchestriště | žárovkové | 75 | 4 | 300
| nouzové | 25 | 1 | 25
zkušebna 138 | žárovkové | 60 | 1 | 60
schodiště do II.patra | žárovkové | 60 | 3 | 180
| nouzové | 25 | 5 | 125
chodba patro | žárovkové | 60 | 3 | 180
| nouzové | 25 | 1 | 25
kancelář 319: ubytování | žárovkové | 20 | 2 | 40
| nouzové | 25 | 1 | 25
sociální zařízení | žárovkové | 60 | 2 | 120 | bojler 850 W
kancelář 320: ubytování | žárovkové | 20 | 2 | 40
| nouzové | 25 | 1 | 25
soc.zařízení | žárovkové | 60 | 2 | 120
skládek | žárovkové | 60 | 1 | 60 | bojler 850 W
Restaurace |  |  |  |  | doplněná revize, co poslali (nekontrolovali)
rozvodna - sklad | žárovkové | 60 | 1 | 60
výčep vedle baru | zářivkové | 1x56 | 1 | 56
velký sál |  | 20 | 9 | 180
| halogen.žárovka | 20 | 6 | 120
| zářivkové | 1x56 | 2 | 112
sklep | žárovkové | 60 | 5 | 300
WC ženy | zářivkové | 1x36 | 2 | 72
WC muži | zářivkové | 1x36 | 2 | 72
WC těl.postižení | žárovkové | 60 | 1 | 60
chodba u WC muži-ženy | žárovkové | 60 | 2 | 120
chodba hl. vstup od soudu | žárovkové | 60 | 5 | 300
kancelář | zářivkové | 2x36 | 2 | 144
CELKEM | - | - | 719 | 84892
svítidlo | počet | výkon
zářivkové | 153 | 11772
žárovkové | 264 | 14300
LED | 101 | 3314
nouzové LED | 11 | -
nouzové | 82 | 1587
reflektor | 46 | 50000
ostatní | 62 | 3890
celkem | 719 | 84863