## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Stavebné úpravy priestorov oddlenia anestézie a intenzívnej medicíny, nemocnica Myjava | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 14-291
| Názov objektu |  |  | Elektroinštalácia | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | E
| Názov časti | [11 empty] | Miesto | Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
Kód časti
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednávateľ |  |  | Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, Myjava
| Projektant |  |  | ELcomp s.r.o. Nitra
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 20 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## rekapitulácia
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: | Stavebné úpravy priestorov oddelenia anesztézi a intenzívnej medicíny, Nemocnica Myjava
Objekt: | Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:
Investor: | Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
Zhotoviteľ:
Dátum:
Kód | Popis | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
M | Práce a dodávky M | 0 | 0.00056 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
21-M 03 | Dodávka materiálu | 0 | 0.00056 | 0
22-M | Slaboprúd | 0 | 0 | 0
22-M 03 | Dodávka slaboprúdu | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0.00056 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Stavebné úpravy priestorov oddlenia anestézie a intenzívnej medicíny, nemocnica Myjava
Objekt: |  | Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, Myjava
Zhotoviteľ:
Dátum:
P.Č. | Popis |  |  |  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | M | Práce a dodávky M
| D |  | 21-M | Elektromontáže
1 | Krabica prístrojová ,bez zapojenia KP 68 |  |  |  | ks | 135
2 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia |  |  |  | ks | 75
3 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou,D20 |  |  |  | m | 215
4 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou,D32 |  |  |  | m | 55
5 | Lišta LHD 40x20 HF |  |  |  | m | 37
6 | Lišta PK110x70 HF |  |  |  | m | 48
7 | Káblový rebrík 100x50 |  |  |  | m | 22
8 | Káblový žlab 150x60 |  |  |  | m | 10
9 | Káblový žlab 200x60 |  |  |  | m | 68
10 | Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5mm2 |  |  |  | ks | 242
11 | Ukončenie vodiča v rozvádzači do 6mm2 |  |  |  | ks | 20
12 | Ukončenie vodiča v rozvádzači do 16mm2 |  |  |  | ks | 5
13 | Ukončenie vodiča v rozvádzači do 25mm2 |  |  |  | ks | 12
14 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 |  |  |  | ks | 17
15 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 |  |  |  | ks | 7
16 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia prep.dvojitý stried. - radenie 5B |  |  |  | ks | 4
17 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 |  |  |  | ks | 2
18 | Spínač tlačidlový so signálnou tlejivkou,komplet, 230V,IP20 |  |  |  | ks | 5
19 | Sporáková prípojka |  |  |  | ks | 1
20 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie |  |  |  | ks | 149
21 | Montáž a zapojenie svorky pre vyrovnanie potencionálov |  |  |  | ks | 23
22 | Samoregulačný vykurovací kábel 15W/m |  |  |  | kpl | 1
23 | Signalizačný LED panel, 12-24V, IP20, 6 led diod biele, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 1
24 | Kontrolný modul s alarmom, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 1
25 | Tlačidlo signálne so zap.kontaktom, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 1
26 | Kontrolný modul s resetovacím tlačidlom, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 3
27 | Kontrolný modul s resetovacím tlačidlom, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 3
28 | Tlačidlo signálne ťahové, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 5
29 | Monáž signalizačného a kontrolného panela |  |  |  | ks | 2
30 | Montáž svietidla downlight 2x26W,IP20 |  |  |  | ks | 13
31 | Montáž zapusteného svietidla 4x14W ,IP20 |  |  |  | ks | 45
32 | Montáž núdzového svietidla 1x8W/3h |  |  |  | ks | 15
33 | Montáž rozvodnice RMO-Ap-8 |  |  |  | ks | 1
34 | Montáž rozvodnice R-ZIS |  |  |  | ks | 1
35 | Montáž CENTRAL STOP |  |  |  | ks | 1
36 | Montáž záložného zdroja UPS 230V 6kVA + oživenie |  |  |  | ks | 1
37 | Montáž ekvipot.svorkovnice EP, EPP a EP-R |  |  |  | ks | 15
38 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 4 mm2 NHXH, CH-R |  |  |  | m | 710
39 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 6 mm2 NHXH, CH-R |  |  |  | m | 417
40 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 16 mm2 NHXH, CH-R |  |  |  | m | 74
41 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 25 mm2 NHXH, CH-R |  |  |  | m | 290
42 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 2x1.5 mm2 N2XH, NHXH FE180/E30 |  |  |  | m | 25
43 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 2x2.5 mm2 N2XH, NHXH FE180/E30 |  |  |  | m | 1060
44 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x1.5 mm2 N2XH, NHXH FE180/E30 |  |  |  | m | 355
45 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x2.5 mm2 N2XH,NHXH FE180/E30 |  |  |  | m | 855
46 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x6 mm2 N2XH, NHXH FE180/E30 |  |  |  | m | 50
47 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x1.5 mm2 N2XH, NHXH FE180/E30 |  |  |  | m | 75
48 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x4 mm2 N2XH |  |  |  | m | 135
49 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x10 mm2 N2XH |  |  |  | m | 25
50 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x25 mm2 N2XH |  |  |  | m | 130
51 | Kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 |  |  |  | m | 80
52 | Kábel J-H(St)H 1x2x0,8 |  |  |  | m | 154
53 | Kábel J-H(St)H 2x2x0,8 |  |  |  | m | 103
54 | Kábel J-H(St)H 4x2x0,8 |  |  |  | m | 75
55 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 |  |  |  | ks | 178
56 | Dozbrojenie rozvádzač RH |  |  |  | kpl | 1
57 | Demontáž jestv.elektroinštalácie |  |  |  | kpl | 1
58 | Sekanie-drážky,prierazy,otvory pre krabice |  |  |  | kpl | 1
59 | Projekt skutočného vyhotovenia |  |  |  | kpl | 1
60 | TI-úradná skúška |  |  |  | kpl | 1
61 | Revízna správa |  |  |  | kpl | 1
62 | PPV |  |  |  | % | 3
| D |  | 21-M 03 | Dodávka materiálu
63 | Krabica prístrojová KP 68 |  |  |  | ks | 135
64 | Krabica rozbočná KR 68+wago svorky |  |  |  | ks | 75
65 | Krabica KO68 + viečko |  |  |  | ks | 1
66 | Trubka FXP 25 |  |  |  | m | 215
67 | Trubka FXP 32 |  |  |  | m | 55
68 | Lišat LHD 40x20 HF |  |  |  | m | 37
69 | Lišta PK 110x70 HF |  |  |  | m | 48
70 | Káblový rebrík 100x50 |  |  |  | m | 22
71 | Žlab káblový pozink. 200x60 |  |  |  | m | 33
72 | Žlab káblový pozink. 150x60 |  |  |  | m | 10
73 | Žlab káblový pozink. 200x60 |  |  |  | m | 35
74 | Spínač č.1,biela, komplet, 10A/230V,IP20 |  |  |  | ks | 15
75 | Spínač č.5, biela, komplet, 10A/230V,IP20 |  |  |  | ks | 7
76 | Spínač č.6, biela, komplet, 10A/230V,IP20 |  |  |  | ks | 2
77 | Spínač č.5B, biela, komplet, 10A/230V,IP20 |  |  |  | ks | 4
78 | Spínač tlačidlový so signálnou tlejivkou, komplet, 230V,IP20 |  |  |  | ks | 5
79 | Sporáková prípojka |  |  |  | ks | 1
80 | DO - zásuvka zapustená 2P+PE 16A 250V AC,do parapetného žľabu IP20, zelená (dôležité obvody DO - záloha do 15s) + rámik |  |  |  | ks | 10
81 | Zásuvka zapustená 2P+PE 16A 250V AC s prepäťovou ochranou IP20, biela, + rámik |  |  |  | ks | 4
82 | Zásuvka zapustená 2P+PE 16A 250V AC s viečkom, IP40, biela + rámik |  |  |  | ks | 2
83 | Zásuvka zapustená 2P+PE 16A 250V AC, IP20, biela + rámik |  |  |  | ks | 75
84 | Zásuvka zapustená 2P+PE 16A 250V AC s prepäťovou ochranou IP20, biela + rámik |  |  |  | ks | 6
85 | DO - zásuvka zapustená 2P+PE 16A 250V AC, IP20, zelená (dôležité obvody DO - záloha do 15s) + rámik |  |  |  | ks | 4
86 | ZIS1.x - zásuvka zapustená 2P+PE 16A 250V AC, IP20, so sig., žltá (zdravotne izolovaná sústava ZIS, obvody DO - záloha do 15s) + rámik |  |  |  | ks | 40
87 | ZIS11.x - zásuvka zapustená 2P+PE 16A 250V AC, IP20, so sig., oranžová (zdravotne izolovaná sústava ZIS, obvody VDO - záloha do 0,5s) + rámik |  |  |  | ks | 8
88 | PA - svorka pre vyrovnanie potenciálov dvojnásobná + rámik |  |  |  | ks | 23
89 | Samoregulačný vykurovací kábel 15W/m |  |  |  | m | 16
90 | Pripojovacia a ukončovacia súprava |  |  |  | ks | 2
91 | Napájacia krabica IP65 |  |  |  | ks | 1
92 | Samolepiaca páska 15mmx50m do 105°C |  |  |  | ks | 1
93 | Samolepiaca AL páska 50mmx100m do 120°C |  |  |  | ks | 1
94 | Priechodka izoláciou |  |  |  | ks | 2
95 | Výstražný stítok " POZOR ELEKTROOHREV |  |  |  | ks | 2
96 | EBERLE termostat na DIN lištu |  |  |  | ks | 1
97 | Čidlo pre ITR, PVC 4m |  |  |  | ks | 1
98 | Trafo do inštalačnej krabice 230V/15V pre signalizačné moduly |  |  |  | ks | 3
99 | Signalizačný LED panel, 12-24V, IP20, 6 led diod biele, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 1
100 | Kontrolný modul s alarmom, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 1
101 | Tlačidlo signálne so zap.kontaktom, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 1
102 | Kontrolný modul s resetovacím tlačidlom, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 3
103 | Tlačidlo signálne ťahové, do krabice prístrojovej |  |  |  | ks | 5
104 | SIG - signalizačný a kontrolný panel MK2430 |  |  |  | ks | 2
105 | B- svietidlo downlight 2x26W 230V ~50Hz IP20 EVG,vr.zdroja |  |  |  | ks | 13
106 | A- svietidlo zapustené do podhľadu (600x600 mm),4x14W 230V ~50Hz IP20 EVG,vr.zdroja |  |  |  | ks | 45
107 | N- svietidlo núdzové so smerom úniku 1x8W , 230V ~50Hz IP20 s autonómnym zdrojom min. 3hod. |  |  |  | ks | 13
108 | N- svietidlo núdzové so smerom úniku 1x8W , 230V ~50Hz IP20 s autonómnym zdrojom min. 3hod. |  |  |  | ks | 3
109 | Rozvádzač RMO-Ap-8 |  |  |  | ks | 1
110 | Rozvádzač R-ZIS |  |  |  | ks | 1
111 | Central STOP tlačidlo za ochranným sklíčkom |  |  |  | ks | 1
112 | UPS 6kVA - záložný zdroj RPS SpA SPT 6500-A0,230V AC +2x batéria Riello Sentinel Powr BC SPW 240-M4 |  |  |  | ks | 1
113 | Svorkovnica EP, EPP |  |  |  | ks | 7
114 | Ekvipotenciálna svorkovnica EP-R |  |  |  | ks | 8
115 | Nehorľavé káble NHXH-J 4 mm2 |  |  |  | m | 483
116 | Nehorľavé káble NHXH-J 6 mm2 |  |  |  | m | 52
117 | Nehorľavé káble NHXH-J 16 mm2 |  |  |  | m | 74
118 | Nehorľavé káble NHXH-J 25 mm2 |  |  |  | m | 155
119 | Vodič 1-CH-R 4zž |  |  |  | m | 227
120 | Vodič 1-CH-R 6zž |  |  |  | m | 365
121 | Vodič 1-CH-R 25zž |  |  |  | m | 135
122 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-O 2x 1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog. |  |  |  | m | 50
123 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-O 2x 2,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog. |  |  |  | m | 1060
124 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-J 3x 1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog. |  |  |  | m | 25
125 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH-O 3x 1,5 mm2 bezhalog. |  |  |  | m | 15
126 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH-J 3x 1,5 mm2 bezhalog. |  |  |  | m | 285
127 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-J 3x2,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog. |  |  |  | m | 375
128 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH-J 3x 2,5 mm2 bezhalog. |  |  |  | m | 485
129 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-J 3x 6 mm2 Fe 180/E30 bezhalog. |  |  |  | m | 50
130 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH-J 5x 1,5 mm2 bezhalog. |  |  |  | m | 75
131 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x 10 mm2 bezhalog. |  |  |  | m | 25
132 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x 4 mm2 bezhalog. |  |  |  | m | 135
133 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x 25 mm2 bezhalog. |  |  |  | m | 130
134 | Kábel JE-H(St)H 2x2x0,8 |  |  |  | m | 80
135 | Kábel J-H(St)H 1x2x0,8 |  |  |  | m | 154
136 | Kábel J-H(St)H 2x2x0,8 |  |  |  | m | 103
137 | Kábel J-H(St)H 4x2x0,8 |  |  |  | m | 75
138 | Podružný materiál |  |  |  | % | 3
| D |  | 22-M | Slaboprúd
139 | Krabica prístrojová,bez zapojenia KP 68 |  |  |  | ks | 17
140 | Krabica do parapet.žlabu |  |  |  | ks | 4
141 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou,D20 |  |  |  | m | 200
142 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou,D25 |  |  |  | m | 207
143 | Kábl.žlab KZ 150x60 |  |  |  | m | 25
144 | Káblové príchytky OZO |  |  |  | ks | 100
145 | Dátová zásuvka polozapustená alebo zapustená 2xRJ45 |  |  |  | ks | 21
146 | Monáž dátového rozvádzača RACK |  |  |  | ks | 1
147 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x1.5 mm2 N2XH, NHXH FE180/E30 |  |  |  | m | 35
148 | Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel medený VCCJE-R 75/4,8 |  |  |  | m | 0
149 | Dátový kábel FTP AWG24 cat.5e 4x2x0,5 LSOH |  |  |  | m | 2850
150 | Montáž rozvádzača datového RACK |  |  |  | ks | 1
151 | Meranie štrukturovanej kábeláže |  |  |  | kpl | 1
152 | Označenie na patch panely a dát.zásuvke |  |  |  | ks | 80
153 | Zapojenie FTP kábla na patch panely a zásuvkách |  |  |  | ks | 160
154 | PPV |  |  |  | % | 3
| D |  | 22-M 03 | Dodávka slaboprúdu
155 | Krabica prístrojová KP68 |  |  |  | ks | 17
156 | Krabica do parapet.žlabu |  |  |  | ks | 4
157 | Trubka HFX 20 |  |  |  | m | 200
158 | Trubka FXP 25 |  |  |  | m | 207
159 | Kábl.žlab KZ 150x60 |  |  |  | m | 25
160 | Príchytky OZO |  |  |  | ks | 100
161 | Zásuvka zapustená datová 2xRJ45 cat.5 |  |  |  | ks | 17
162 | Zásuvka zapustená datová 2xRJ45 cat.5e do parapetného žľabu |  |  |  | ks | 4
163 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH-J 3x 1,5 mm2 bezhalog. |  |  |  | m | 35
164 | Skriňa RACK OR-MINM-19-24-060-040-GY-R (pozri výkres č.E-12) |  |  |  | ks | 1
165 | Dátový kábel FTP AWG24 cat.5e 4x2x0,5 LSOH |  |  |  | m | 2850
166 | Podružný materiál |  |  |  | % | 3
Celkom
Poznámka: antistatická podlaha je dodávkou stavby