**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Jednorazové oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť 4. Čiapky operačné**

|  |
| --- |
| **A: Čiapka operačná – dámska klasik**  |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Jednorázová chirurgická dámska operačná čiapka vhodná na dlhé výkony (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy)  |  |
| vhodná pre krátke aj dlhé vlasy - **dámsky operačný čepiec**  |  |
| Materiál/Prevedenie | mäkká a ľahká netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex ;  |  |
| min.: 15 g/m2 (uviesť hodnotu)  |  |
| farba čiapky stálofarebná; zelená, modrá, biela, vzorovaná (iná – uviesť farebné prevedenie) |  |
| Typ upevnenia: s úväzkami cca 540 mm |  |
| priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke |  |
| predný okraj je možné ľahko sklopiť dozadu a prispôsobiť tak čiapku veľkosti hlavy a vytvoriť potný pás |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |

Ilustračný obrázok č. 1

|  |
| --- |
| **B: Čiapka operačná - baret** |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Jednorazová chirurgická operačná čiapka vhodná na dlhé výkony, pacientov a návštevníkov (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) |  |
| vhodná pre všetky účesy **– čepiec kruhového prierezu, v tvare baretky** |  |
| Materiál/Prevedenie | mäkká a ľahká netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex ;  |  |
| min. 10 g/m2 (uviesť hodnotu)  |  |
| farba čiapky stálofarebná; zelená, modrá, biela, vzorovaná (iná – uviesť farebné prevedenie) |  |
| upevnenie: **po obvode obšitý gumičkou** - elastický riasený lem odolný proti roztrhnutiu |  |
| priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |

Ilustračný obrázok č. 2

|  |
| --- |
| 1. **Čiapka pánska operačná s potnou vložkou - potítkom**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Jednorazová chirurgická operačná čiapka v**hodná najmú na dlhé výkony** (pohodlná netlačí, nepadá z hlavy) |  |
| Materiál/Prevedenie | mäkká a ľahká netkaná textília, viskóza, neobsahuje latex ;  |  |
| min.: 15 g/m2  |  |
| farba čiapky stálofarebná; zelená, modrá, biela, vzorovaná (iná – uviesť farebné prevedenie) |  |
| Typ upevnenia: s viazacími šnúrkami |  |
| priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke |  |
| v oblasti čela vybavená integrovanou potnou páskou -potítkom  |  |
| Veľkosť | univerzálna |  |

Ilustračný obrázok č. 3

Ilustračný obrázok č. 1 dámska klasik operačná čiapka

 

Ilustračný obrázok č.2 Operačná čiapka baret

 

Ilustračný obrázok č.3 Čiapka pánska operačná s potnou vložkou - potítkom



Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky