sekcia verejného obstarávania

odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

                                            

Záujemcom

                                            

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka | Miesto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO2-2025/000017-004 | Mgr. Petronela Pitoňáková / 444 27 | 14.01. 2024 |

VEC:	Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Sanitné vozidlo ambulancie HaZZ“.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie   č. S226 pod číslom 2024/S 226-708829 dňa 20.11. 2024 a vo Vestníku verejného obstarávania  č. 230/2024 pod číslom 28605 - MST dňa 21.11. 2024.

Otázka č.1

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky: Sanitné vozidlo ambulancie HaZZ je uvedené v bode č. 92: „Sedadlo vodiča je odpružené“.

Bude verejný obstarávateľ v bode č. 92 súhlasiť aj so štandardným komfortným sedadlom neodpruženým z dôvodu umiestnenia a inštalácie technológií pod dané sedadlo vodiča?

Odpoveď č.1

Verejný obstarávateľ súhlasí,  a bude akceptovať aj ostatné typy sedadiel ako je napr. štandardné komfortné sedadlo bez odpruženia pre vodiča.

Otázka č. 2

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky: Sanitné vozidlo ambulancie HaZZ je uvedené v bode č. 43: „Na bočných stranách nadstavby 2 ks integrované LED zábleskové majáky modrej farby“

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, aké rozmery, počet LED diód, prípadne svietivosť majákov požaduje?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ požaduje vysoko výkonné LED majáky s min počtom 12 LED diód s min. rozmerom bočného majáku 130mm x 50 mm.

Otázka č. 3

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky: Sanitné vozidlo ambulancie HaZZ je uvedené v bode č. 203: „Bočné steny, strop a dvere (vnútorné obloženie zástavby) musí by farby slonová kosť (odtieň RAL 1014) s umývateľným povrchom.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo požaduje odtieň farby RAL 1014 slonová kosť? Bude súhlasiť verejný obstarávateľ aj s použitím čistej bielej farby, ktorou sa zabezpečí správna dezinfekčnosť a postup kontroly čistenia priestoru?

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ súhlasí aj s použitím čisto bielej farby,  tak aby bola zabezpečená dezinfekčnosť a správne čistenie priestoru sanitky.

Otázka č. 4

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky: Sanitné vozidlo ambulancie HaZZ je uvedené v bode č. 204: „Všetky vnútorné hrany musia byť s lemom tmavohnedej farby (odtieň RAL 8023) s umývateľným povrchom.“

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo požaduje odtieň farby RAL tmavohnedá? Bude súhlasiť verejný obstarávateľ aj s použitím šedej farby, ktorá je certifikovaná na použitie v sanitných vozidlách?

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ súhlasí aj s použitím šedej farby na lem pre všetky vnútorné hrany,  tak aby bola zabezpečená dezinfekčnosť a správne čistenie priestoru sanitky.

Otázka č. 5

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky: Sanitné vozidlo ambulancie HaZZ je uvedené v bode č. 210: „Transportný stôl v nadstavbe – požadované parametre: Pevne pripevnený k podlahe s možnosťou posunu do strán, min. rozsah 300 mm.“

Bude verejný obstarávateľ v rámci princípu nediskriminácie v bode č. 210 súhlasiť aj so zmenou na min. rozsah 250 mm?

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ súhlasí a bude akceptovať min. rozsah 250mm pre transportný stôl v nadstavbe pevne pripevnený k podlahe s možnosťou posunu do strán.

Otázka č. 6

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky: Sanitné vozidlo ambulancie HaZZ je uvedené v bode č. 216: „Transportný stôl v nadstavbe – požadované parametre: Rozmery plošiny max. 1965 x 630 mm, max. výška 275 mm.“

Bude verejný obstarávateľ v rámci princípu nediskriminácie v bode č. 216 súhlasiť aj so zmenou na min. dĺžku 2 000 mm?

Odpoveď č. 6

Verejný obstarávateľ súhlasí a bude akceptovať dĺžku  min.  2000 – max. 2 100 mm  x 630 mm pre transportný stôl a plošinu v nadstavbe.

Otázka č. 7

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky: Sanitné vozidlo ambulancie HaZZ je uvedené v bode č. 228: „Predné čelo zástavby – požadované parametre: Na prednej stene hore musí byť umiestený germicídny a ozónový žiarič, ideálne zabudovaný v zástavbe, tak aby jeho umiestnenie nebránilo pri práci v zástavbe vozidla, žiarič ľahko ovládateľný s časovačom.“

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu, požadované parametre germicídneho žiariča a ozónového žiariča. Požaduje verejný obstarávateľ oba žiariče s časovačom?

Odpoveď č. 7

Verejný obstarávateľ požaduje inštaláciu ozonového žiariča do priestoru zástavby - kotvenie aj do koľajnicového systému na 10G, možnosť odnímania s minimálnym výkonom 30g/h s časovačom.

Verejný obstarávateľ požaduje inštaláciu germicídneho žiariča do priestoru zástavby - kotvenie aj do koľajnicového systému na 10G, možnosť odnímania s minimálnym výkonom žiarenia 100 µW. Obstarávateľ zároveň umožňuje montáž žiariča nad zadné krídlové dvere v zástavbe vozidla.

Verejný obstarávateľ zároveň v súlade s týmto vysvetlením súťažných podkladov zverejní:

novú prílohu č. 1 – Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, označenú ako:

01 -14.01.2025_ Priloha_c_1_Opis_predmetu_zakazky

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby pri predkladaní ponuky použili tieto aktualizované dokumenty.

Predmetom úpravy je:

Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky: bod č. 92, 43, 203, 204, 210, 216, 228.

Verejný obstarávateľ ďalej predlžuje lehoty nasledovne:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodná lehota: 20.01. 2025 o 10:00 hod.

Nová lehota: 27.01. 2025 o 10:00 hod.

Lehota na otváranie ponúk:

Pôvodná lehota: 20.01. 2025 o 10:00 hod.

Nová lehota: 27.01. 2025 o 10:00 hod.

........................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR