## List1
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ
Kompostáreň BRO Krásno nad Kysucou
PS01 - Prevádzkové rozvody silnoprúdu
1.3 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu | [7 empty] | 1
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
1. Špecifikácia rozvádzača RM1
1 | RM1 | Rozvádzač oceloplechový, nástenný, Rittal TS8 | ks | 1 | 880 | 880
označenie RM1, jednodverový
- rozmery:800x1800x400mm (šxvxhl), sokel 100 mm
- krytie: IP 55/20, odtieň RAL 7035
Výzbroj:
2 |  | Istič COMPACT NSX160F, TMD160, 2xOF, MX 230V AC | ks | 1 | 236 | 236
3 |  | Prúdový transformátor NTP 100/5 A | ks | 3 | 18 | 54
4 |  | Digitálny merač spotreby el. energie 3PH-M BUS x/5 | ks | 1 | 86 | 86
5 |  | Poistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1 | 54 | 54
6 |  | Poistková patróna PN000, 80A gG | ks | 3 | 5.8 | 17.4
7 |  | Istič iC60H 1P 4A/B | ks | 2 | 3.6 | 7.2
8 |  | Istič iC60H 1P 6A/B | ks | 5 | 2.7 | 13.5
9 |  | Istič iC60H 1P 10A/B | ks | 3 | 3.4 | 10.2
10 |  | Istič iC60H 1P 16A/B | ks | 3 | 3.6 | 10.8
11 |  | Istič iC60H 3P 10A/B | ks | 2 | 12 | 24
12 |  | Istič iC60H 3P 16A/B | ks | 4 | 9.4 | 37.6
13 |  | Istič iC60H 3P 25A/B | ks | 1 | 15.1 | 15.1
14 |  | Motorový istič P25M 2,5-4A 400V AC, F+SD.F | ks | 4 | 25.8 | 103.2
15 |  | Prúdový chránič s nadpr. ochr. AC dI=30mA, 4A/B, 1P+N | ks | 1 | 44 | 44
16 |  | Prúdový chránič s nadpr. ochr. dI=30mA, 10A/B, 1P+N | ks | 1 | 38 | 38
17 |  | Prúdový chránič s nadpr. ochr. AC dI=30mA, 16A/B, 1P+N | ks | 1 | 36 | 36
18 |  | Pomocné relé RT424730 2P 230VAC+YRT78626 | ks | 6 | 7.2 | 43.2
19 |  | Pomocné relé RT424024 2P 24VDC+YRT78626 | ks | 4 | 8.3 | 33.2
20 |  | Prepäťová ochrana SALTEK FLP-B+C MAXI/3 | ks | 1 | 266 | 266
21 |  | Tepelné relé LRD 2,5-6A | ks | 4 | 30.5 | 122
2
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
17 |  | Ovládač otočný trojpolohový XB5-AG33, čierny, 230 V AC, uzamykateľný kľúčom | ks | 4 | 24 | 96
18 |  | Tlačidlový ovládač XB5-AS9445, červený, odblokovanie kľúčom | ks | 1 | 16 | 16
19 |  | Tlačidlový spínač XB5-AA31, 230 V AC, zelený | ks | 4 | 16 | 64
20 |  | Tlačidlový spínač ZB5-AZ102+ZB-AA1, 230 V AC, biely | ks | 4 | 16 | 64
21 |  | Signálne svietidlo XB5-AVM1, 230V AC, biele | ks | 2 | 12 | 24
22 |  | Signálne svietidlo XB5-AVM3, 230V AC, zelené | ks | 4 | 12 | 48
23 |  | Signálne svietidlo XB5-AVM4, 230V AC, červené | ks | 4 | 12 | 48
24 |  | Stykač LC1-D25P7 o.c. 230 V AC | ks | 4 | 48 | 192
25 |  | Prepínač SEZ S10 JZG 2201 C8, 690V, IP65, uzamykateľný kľúčom, poloha 0 a MAN | ks | 4 | 22 | 88
26 |  | Svorka radová RS6 | ks | 10 | 1.6 | 16
27 |  | Svorka radová RS2,5 | ks | 70 | 0.8 | 56
28 |  | Označovacie nápisy - 1 písmeno | ks | 7 | 1 | 7
29 |  | Označovací štítok | ks | 20 | 0.6 | 12
30 |  | Káblová prechodka M16-32 | ks | 20 | 3.3 | 66
31 |  | Svorka radová RS4 | ks | 10 | 1 | 10
32 |  | Termostat RITTAL 3110.000 230V AC | ks | 1 | 28 | 28
33 |  | Zásuvka na DIN lištu KANLUX 16A, 230 V AC, KMFS-16A | ks | 1 | 4.8 | 4.8
34 |  | Ohrev RITTAL 9769.015, 230V AC, 1000W | ks | 1 | 32 | 32
35 |  | Ventilátor RITTAL 3323.107, 230V AC, 19W | ks | 1 | 22 | 22
36 |  | podružný montážny materiál | set | 1 |  | 893.8
|  | Dodávka RM1 spolu |  |  |  | 3919
3
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
2. Špecifikácia zariadení EL: Dodávka ,montáž
1 |  | Rozvádzač RM1 viď špecifikácia | ks | 1 | 3919 | 3919 | 140 | 140
2 |  | Zásuvková skriňa 2x400V/16A, 2x230V/16A s istením | ks | 1 | 125 | 125 | 16 | 16
3 |  | Stop tlačítko v skrinke s klúčom, 1/1, červená, IP67 | ks | 1 | 28 | 28 | 4 | 4
4 |  | Inštalačná krabica so svorkami, IP67 | ks | 4 | 5.5 | 22 | 1.5 | 6
Materiál:
5 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,5 | m | 100 | 1.77 | 177 | 0.573 | 57.3
6 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G2,5 | m | 20 | 3.5 | 70 | 0.7 | 14
7 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 4G2,5 | m | 250 | 3.7 | 925 | 0.85 | 212.5
8 |  | Kábel NHXH-J 3x2,5 FE180/E90 | m | 10 | 4.4 | 44 | 0.75 | 7.5
9 |  | Kábel CYKY-J 5x6 | m | 120 | 3.64 | 436.8 | 1.274 | 152.88
10 |  | Kábel CYKY-J 5x10 | m | 5 | 6.25 | 31.25 | 2.1875 | 10.9375
11 |  | kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý | m | 30 | 0.56 | 16.8 | 0.56 | 16.8
12 |  | kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý | m | 30 | 0.56 | 16.8 | 0.6 | 18
13 |  | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia pr.16/20/25 mm | m | 20 | 1.45 | 29 | 1.37 | 27.4
14 |  | Elektroinšt. trubka ocelová, pev. Uložená pr.16/20/25 mm | m | 20 | 1.45 | 29 | 2.37 | 47.4
15 |  | Elektroinšt. žľab 125x50 mm,vr. veka,upevnenia a tvaroviek a prísl. | m | 15 | 3.8 | 57 | 2.6 | 39
16 |  | Uholník 30x30x3mm | m | 15 | 2.8 | 42 | 0.9 | 13.5
17 |  | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atd.) | set | 1 | 140 | 140 | 20 | 20
18 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 50 | 4 | 200 | 2.2 | 110
19 |  | Ukončenie káblov | set | 20 | 1 | 20 | 0.6 | 12
20 |  | Pásovina FeZn do120mm2 | kg | 10 | 1.67 | 16.7 | 0.72 | 7.2
21 |  | Guľatina FeZn 10mm | kg | 10 | 1.44 | 14.4 | 0.48 | 4.8
22 |  | Al štítok na označovanie káblov a prístrojov | ks | 20 | 0.5 | 10 | 0.65 | 13
23 |  | Korugovaná trubka KOPOFLEX KF 09040 | m | 20 | 0.63 | 12.6 | 0.4 | 8
24 |  | Farba syntetická základná S2000/0100 | kg | 1 | 6 | 6 | 16 | 16
25 |  | Farba syntetická vrchná S2014/0100 | kg | 1 | 8 | 8 | 16 | 16
26 |  | Riedidlo pre nátery syntetické S6001/0000 | kg | 1 | 2.6 | 2.6 | 16 | 16
|  | Dodávka, montáž spolu |  |  |  | 6398.95 |  | 1006.2175
4
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
27 |  | 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
28 |  | Vytýčenie káblovej trasy |  | 0.01 |  |  | 32.5 | 0.325
29 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hlbokej, tr.3 |  | 100 |  |  | 9.5 | 950
30 |  | Chránička FXPM-Turbo 50 | m | 120 | 2.2 | 264 | 1.42 | 170.4
31 |  | Výstražná fólia - červená | m | 100 | 0.63 | 63 | 0.33 | 33
32 |  | Zriadenie kábl. ložka z piesku 35/10+10cm | m | 100 | 1.3 | 130 | 0.58 | 58
|  | Zásyp káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hlbokej, tr.3 | m | 110 |  |  | 1.33 | 146.3
|  | Úprava terénu tr.3 | m2 | 50 |  |  | 2.07 | 103.5
|  | Zemné práce spolu |  |  |  | 457 |  | 1461.525
Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI.
1 |  | Práce na el. technickom zariadení, kontrola merania
|  | a ovládania cez riadiaci systém | hod | 32 |  |  | 12 | 384
2 |  | Oživenie systému a zriadenie technolog. zariadenia
|  | komplex. vyskúšanie cez riadiaci systém | hod | 72 |  |  | 14 | 1008
3 |  | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky
a vypracovanie správy v zmysle STN 33 15 00,
|  | STN 33 2000-6 a Vyhl. Č. 508/2007 Z.z. | hod | 24 |  |  | 15.5 | 372
4 |  | Vybavenie stanoviska TISR | kpl | 1 |  |  | 400 | 400
|  | 1.úradná skúška | kpl | 1 |  |  | 400 | 400
2564
V Trenčíne, január 2020
Vypracoval: Ing. Koštial I.