**Opis predmetu zákazky**

### Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Banská Bystrica

Adresa: 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Lačná

Telefón: 0961 60 5477

E-mail: andrea.lacna@minv.sk

URL zverejneného prieskumu: <https://josephine.proebiz.com>

**Názov zákazky**: Realizácia výkonu skúšok dlhodobej stability URŽ v kalibračných laviciach na dozimetrickú techniku oddelenia radiačnej, chemickej a biologickej bezpečnosti v Slovenskej Ľupči

**Druh zákazky**: služba

**Spoločný slovník obstarávania (CPV)**:

50410000-2 Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov

38944000-7 Merače žiarenia beta a gama

**Zákazka nie je delená na časti.**

**Miesto plnenia**: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica - CBTČ, ORCHB Slovenská Ľupča, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča

**Termín plnenia zákazky**: na základe objednávky do **30.11.2024**

**Opis predmetu zákazky**: Realizácia výkonu skúšok dlhodobej stability URŽ v kalibračných laviciach na dozimetrickú techniku oddelenia radiačnej, chemickej a biologickej bezpečnosti v Slovenskej Ľupči

**Podrobný opis predmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov materiálu / služby | Požadované množstvo / kusy |
| Zdroje IŽ – URŽ 137Cs – výkon SDS | 2 |
| Zdroj IŽ – URŽ 226Ra – výkon SDS | 1 |
| Zdroje IŽ – URŽ137Cs – oterové skúšky, odber a foto vzoriek | 8 |
| Meranie, špec. technické úkony – zdroje IŽ - URŽ | 11 |
| Vystavenie osvedčení na zdroje IŽ - URŽ | 11 |

**Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky**:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

**Spôsob predkladania ponúk PHZ**:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com> .

Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk), a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky .

**Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetu zákazky do miesta plnenia (hodina servisného technika, doprava, náhradné diely a iné).**

 **Záujemca predloží s vyčíslením PHZ aj nasledovné vyplnené tlačivá:**

* v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe)
* a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (tlačivo o vyhlásení je v prílohe).

**Doplňujúce informácie**:

1. V prieskume predpokladanej hodnoty zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s vykonaním služby, vrátane dopravy, manipulácie a iných možných nákladov spojených s dodaním tovaru.
2. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
3. Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra
4. Prílohou faktúry musí byť dodací/montážny list potvrdený oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa