**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie zákrokových lôžok bez otvoru na tvár – 3 ks vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú lôžka dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Ambulancie chronickej bolesti, Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky***uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| 1. dĺžka min. 200 cm
 |  |
| 1. šírka min. 70 cm
 |  |
| 1. hydraulicky výškovo nastaviteľné lehátko v rozsahu min. 48 – 97 cm alebo väčšom
 |  |
| 1. možnosť zvýšiť operadlo chrbta na min. sklon + 60°
 |  |
| 1. nosnosť min. 200 kg
 |  |
| 1. umývateľný a dezinfikovateľný povrch
 |  |