## Budovy
Zoznam stavieb, kotolne, OST, plynové kotolne, parc. č., stručný popis
skratka "BD" - bytový dom
P. | stavba | LV | parc. č. |  | byt a nebyt | Poznámka | zateplenie | vymenené okná | zdroje energie | vymenené osvetlenie | integr obnovit zdroje | strecha typ | celkový technický
č. | druh zariadenia na výrobu a dodávku tepla | vlastníctvo alebo správa MČ |  | stručný popis | podlahová |  | ano/nie/ | ano/nie/ | kotol plyn/ CZT/VZT | ano/ nie/ | retenčná nádrž | šikmá/ | stav
| kotolňa |  |  |  | plocha |  | čiastočne | repasované | elektrina/ tep. čerpadlo | čiastočne | dažď. vody,/ | rovná
| OST |  |  |  | m² |  |  |  | nevykurované |  | tepelné čerpadlo
Kotolne
1. | Kotolňa Barónka 1, ul. Úžiny 1 | s.č. 10063, LV 1628, správa MČ | reg. CKN parc. č. 1007/39 vo výmere 277 m2, LV č. 1628 vo vlastníctve a vo vlastnej správe Hl. mesta SR Bratislavy | samostatná stavba, stavebne spojená so susediacou nehnuteľnosťou - bytovým domom Úžiny 1 (komín pripojený na obvodovom plášti domu) | zast. plocha 277 m² | kotolňa | nie |  | kotol plyn/ CZT/VZT | áno | nie | rovná | po čiastočnej rekonštrukcii
2. | Kotolňa Barónka 2, Plickova ul. 3,5,7 | s.č. 10064, LV č. 1628, správa MČ | reg. CKN parc. č. 1007/24, vo výmere 267 m2, LV č. 1628 vo vlastníctve a vo vlastnej správe Hl. mesta SR Bratislavy | samostatná stavba, stavebne spojená so susediacou nehnuteľnosťou - bytovým domom Plickova 3,5,7 (komín pripojený na obvodovom plášti domu) | zast. plocha 267 m² | kotolňa | nie |  | kotol plyn/ CZT/VZT | áno | nie | rovná | po rekonštrukcii
3. | Kotolňa Barónka 4, Kafendova ul. 2,4,6 | s.č. 10062, LV č. 1628, správa MČ | reg. CKN parc. č. 935 vo výmere 271 m2, LV č. 1628 vo vlastníctve a vo vlastnej správe Hl. mesta SR Bratislavy | samostatná stavba, stavebne spojená so susediacou nehnuteľnosťou - bytovým domom Kafendova 2,4,6 (komín pripojený na obvodovom plášti domu) | zast. plocha 271 m² | kotolňa | nie |  | kotol plyn/ CZT/VZT | áno | nie | rovná | po rekonštrukcii
4. | Kotolňa Barónka 5, Mudrochova ul. 15 | s.č. 10065, LV č. 1628, správa MČ | reg. CKN parc. č. 862 vo výmere 269 m2 - bez založeného LV, v stave EKN časť p.č. 843,849/1, 850/1,857/3,863,1032/2- vlastníctvo a vl. správa HM. parc. č. 856 - súkromný | samostatná stavba, stavebne spojená so susediacou nehnuteľnosťou - BD Mudrochova 15 (komín pripojený na obvodovom plášti domu). Stavba je na 6 pozemkoch reg. EKN, 5 hl. mesto, 1 súkromný | zast. plocha 269 m² | kotolňa | nie |  | kotol plyn/ CZT/VZT | áno | nie | rovná | po rekonštrukcii
5. | Kotolňa Experiment, Hečkova ul. 3 | s.č. 10066, LV č. 1628, správa MČ | reg. CKN parc. č. 1510/1 vo výmere 506 m2, LV č. 1628 vo vlastníctve HM, zverený do správy MČ | samostatná stavba, stavebne spojená so susediacou nehnuteľnosťou - administratívnou budovou Hečkova 5 vo vlastníctve MČ | zast. plocha 506 m² | kotolňa | nie |  | kotol plyn/ CZT/VZT | áno | nie | rovná | po rekonštrukcii
6. | Kotolňa Kadnárova 3, Kadnárova ul. 3 | s.č. 2508, LV č. 1628, správa MČ | reg. CKN parc. č. 17574/1 - 582 m2, nádvorie -17574/35 - 156 m2, oba LV č. 400 vo vlast. a vlastnej správe Hl. mesta SR BA, reg. CKN parc. č. 17574/7-376 m2, LV č. 4134 - súkromný | samostatná stavba zast. plocha 582 + 376 = 958 m2, 17574/35-156 m2-nádvorie,17574/36-115 m2-za kotolňou,17563-14 m2-komín | zast. plocha 958 m² | kotolňa | nie |  | kotol plyn/ CZT/VZT | áno | nie | rovná | po rekonštrukcii
7. | Kotolňa Komisárky, Karpatské námestie 20 | s.č. 10067, LV č. 72, správa MČ | reg. CKN parc. č. 2875/39 vo výmere 318 m2, LV č. 72 vo vlastníctve a vo vlastnej správe Hl. mesta SR Bratislavy | samostatná stavba, stavebne spojená so susediacou nehnuteľnosťou - BD Karpatské nám. 20,21,22,23 (komín pripojený na obvodovom plášti domu) | zast. plocha 318 m² | kotolňa | nie |  | kotol plyn/ CZT/VZT | áno | nie | rovná | po rekonštrukcii
8. | Kotolňa Záhumenice, Závadská 24 ("Rustaveliho") | s.č. 10068, LV č. 1248, správa MČ | reg. CKN parc. č. 475/30 vo výmere 348 m2, LV č. 1248 vo vlastníctve a vo vlastnej správe Hl. mesta SR Bratislavy | samostatná stavba | zast. plocha 348 m² | kotolňa | nie |  | kotol plyn/ CZT/VZT | áno | nie | rovná | po rekonštrukcii
| OST - okruh kotolne Kadnárova | [7 empty] | CZT
| OST Horná č. 3 | s.č. 2558, LV č. 4619 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Hagarova č. 1 | s.č. 2542, LV č. 4139 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Hagarova č. 3 | s.č. 2543, LV č. 4166 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Hagarova č. 5 | s.č. 2544, LV č. 4016 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Hagarova č. 11 | s.č. 2546, LV č. 4519 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Hagarova č. 13 | s.č. 2547, LV č. 4544 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Hagarova č. 15 | s.č. 2548, LV č. 4647 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Hagarova č. 17 | s.č. 2549, LV č. 4620 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Hagarova č. 19 | s.č. 2550, LV č. 4547 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Hagarova č. 21 | s.č. 2551, LV č. 4549 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Kadnárova č. 2,4 | s.č. 2522, LV č. 4659 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  | áno | áno | CZT | áno | nie | rovná | užívaniaschopný
| OST Kadnárova č. 29 | s.č. 2514, LV č. 4752 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Kadnárova č. 35 | s.č. 2515, LV č. 4752 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Kadnárova č. 41 | s.č. 2516, LV č. 4752 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Kadnárova č. 53 | s.č. 2518, LV č. 4956 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Kadnárova č. 59 | s.č. 2519, LV č. 4869 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST Kadnárova č. 67 | s.č. 2520, LV č. 4634 |  | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu |  |  |  |  | CZT
| OST v BD Pekná cesta 3 | s.č. 2453, LV č. 5288 |  | OST v suteréne |  |  | áno | áno | CZT | čiastočne | nie | rovná | užívaniaschopný
| OST v BD Pekná cesta 9 | s. č. 2455, LV č. 4735 |  | OST v suteréne |  |  | áno | áno | CZT | čiastočne | nie | rovná | užívaniaschopný
| Zdravotné stredisko Hubeného č. 2 | s.č. 2497, LV č. 1 | reg. CKN parc. č. 17375/9 vo výmere 859 m2, LV č. 1, zverený do správy MČ | OST v samostatnej miestnosti vo výmere 29,05 m2 v suteréne zdravotného strediska |  |  | nie | áno | CZT | čiastočne | nie | rovná | užívaniaschopný
OST - okruh kotolne Experiment
| OST v BD Kadnárova č. 104 | s.č. 2539, LV č. 4159 | reg. CKN parc. č. 1614/1 - 246 m2 - bez založeného LV, reg. EKN parc. č. 1611/1 - správa SPF, 1612/2, 1613 - súkromný; parc. č. 1614/4 vo výmere 149 m2 - LV č. 400 | OST sa nachádza v spoločných priestoroch bytového domu
OST - okruh kotolne Záhumenice
| OST 1 Závadská 22 | s.č. 7621, LV č. 4695
| OST 2 Záhumenice, pri BD Závadská 8 | LV č. 1248-iba pozemok, stavba nezapísaná na LV | reg. CKN parc. č. 475/45, LV č. 1248 - vlastníctvo a vlastná správa hl. mesto | OST v samostatnej stavbe
| OST 3 Záhumenice, Gelnická ul. | LV č. 1248-iba pozemok, stavba nezapísaná na LV | reg. CKN parc. č. 513/30, LV č. 1248 - vlastníctvo a vlastná správa hl. mesto | prenajaté spol. Račianska teplárenská, a.s. - dodávateľ tepla
| OST 5 Záhumenice, Cígeľská | 1248-iba pozemok, stavba nezapísaná na LV | reg. CKN parc. č. 513/18, LV č. 1248 - vlastníctvo a vlastná správa hl. mesto | stavba rozdelená na dve oddelené časti, v druhej samostatnej časti je TS Západoslovenskej distribučnej
| OST 6 Záhumenice, Rustaveliho/ Tbiliska | 1248-iba pozemok, stavba nezapísaná na LV | reg. CKN parc. č. 475/31, LV č. 1248 - vlastníctvo a vlastná správa hl. mesto
| Regulačná stanica Záhumenice, Závadská ul. | 1248-iba pozemok, stavba nezapísaná na LV | reg. CKN parc. č. 475/33 LV č. 1248 - vlastníctvo a vlastná správa hl. mesto | oplotený areál vo výmere 286 m2, v rámci toho je samostatná stavba regulačnej stanice na ploche 28 m2
Ďalšie OST
| OST Základná škola Plickova 9 | s.č. 10313, LV č. 1628 - správa MČ | 891/38 - správa MČ | v samostatnej miestnosti v stavbe telocvične ZŠ Plickova 9, napojená teplovodom z Kotolne Baronka 4, Kafendova ul. 2,4,6 | cca 30 m² |  | áno | áno/OST nemá okná | CZT | áno | retenčné nádrže - 4 ks | rovná | kompletná rekonštrukcia v r. 2023
| MŠ Tbiliská | s.č. 7648, LV č. 10906 - vlastník MČ, správca MŠ | register CKN parc. č. 475/8 - LV č. 10906, register CKN parc. č. 475/9 - LV č. 5761 - vlastníctvo MČ, zverené do správy MŠ
| OST Kadnárova 69 | s.č. 10490, LV č. 9280-vlastníctvo MČ | register CKN parc. č. 1741/5 - LV č. 1628 - správa MČ | [9 empty] | nová 2024
| MŠ Gelnická | s.č. 7649, LV č. 10869 - vlastník MČ, správca MŠ | register CKN parc. č. 513/28 - LV č. 10869, register CKN parc. č. 513/29 - LV č. 5761 - vlastníctvo MČ, zverené do správy MŠ | [9 empty] | rekonštrukcia 2023
| KOST zdravotné stredisko Tbiliská 6 | s.č. 7711, LV č. 1248 - správa MČ | 475/3 - v nájme MČ od Poliklinika Tehelná a.s. | v samostatnej miestnosti v stavbe zdravotného strediska - so vstupnými dverami zvonku | 9 m2
Plynové kotolne DK
| plyn. kotolňa v dome služieb Dopravná 57 | s.č. 1593, LV č. 1628, správa MČ | reg. CKN parc. č. 4778/2, LV č. 1628, správa MČ | samostatná miestnosť v budove vo výmere 20,76 m2 - kotolňa, samostatná plynomerňa vo výmere 3,45 m2 |  | 1 nadz. Podlažie | nie | čiastočne | kotol plyn | čiastočne | nie | rovná | užívaniaschopný
| Požiarna zbrojnica, Detvianska 12 | s.č. 6840, LV č. 1, správa MČ | reg. CKN parc. č. 745/2 vo výmere 189 m2, LV č. 1, správa MČ | plynová kotolňa v samostanej miestnosti a samostatná plynomerňa, spolu cca 30 m2 |  | prízemie | nie | čiastočne | Kotol plyn | čiastočne | nie | rovná | budova má zrekonštruovanú strechu a vymenené sú niektoré okná, pripravuje sa PD na rekonštrukciu vnútorných rozvodov
| plyn. kotolňa v miestnom úrade Kubačova 21 | s.č. 7489, LV č. 4271, vlastníctvo MČ | pozemky reg. CKN parc. č. 891/2, 116 (súkr.), 117, 118, 162, 165, 168, 171, 173 (správa MČ), 174, 195, 197, 201 (správa MČ) | plynová kotolňa v samostanej miestnosti 10,2 m2
| plyn. kontajnerová kotolňa ZŠ s MŠ Hubeného 25 | bez s.č., v areáli ZŠ s MŠ Hubeného 25 | register CKN parc. č. 1514/34 - LV č. 5761 - vlastníctvo MČ | v kontajneri v areáli ZŠ s MŠ Hubeného 25
príslušné rozvody jednotlivých okruhov v zmysle Schémy rozvodov
Primárny rozvod Paseky - rozvody z kotolne ŽSR na Dopravnej ul., ktoré sú vedené do bytoviek na Pasekách