**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmet zákazky: **Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a kvapalného dusíka pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb**

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:

**Časť č. 1: Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou**

**Časť č. 2: Kvapalný dusík a služby súvisiace s dodávkou**

**Časť č. 2**: **Kvapalný dusík a služby súvisiace s dodávkou**

Predmetom zákazky jedodávka kvapalného dusíka vrátane dopravy a ostatných súvisiacich služieb s jeho dodávkou v predpokladanom objeme 17 280 l na obdobie 12 mesiacov (predpoklad opcie na ďalších 24 mesiacov) pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

* doprava tovaru na miesto plnenia,
* naplnenie dewarových nádob za prítomnosti osoby poverenej na prevzatie tovaru.

**Dodávka kvapalného dusíka je potrebná na uchovávanie periférnych buniek v parách tekutého dusíka pri teplote – 196 °C, pre pacientov transplantačného programu a pacientov Dermatovenerologickej kliniky SZU.**

**Objem predmetu zákazky je predpokladaný na obdobie 12 mesiacov   
(predpoklad opcie na ďalších 24 mesiacov), bude upresňovaný v čiastkových objednávkach podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa.**

Predmet zákazky musí byť s minimálnymi technickými a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ a SR.

Predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký výrobok bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

**Časť č. 2: Kvapalný dusík a služby súvisiace s dodávkou**

**Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Technická a funkčná špecifikácia** | **Požadovaný parameter** | **Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa (áno/nie), resp. uviesť konkrétny číselný údaj** |
| 1. | Kvapalný dusík | na uchovávanie periférnych buniek v parách tekutého dusíka pri teplote – 196 ⁰ C, pre pacientov transplantačného programu a pacientov Dermatoveneroligickej kliniky |  |
| 2. | Predpokladané množstvo kvapalného dusíka na obdobie 12 mesiacov | 17 280 litrov |  |
| 3. | Kvapalný dusík | dodanie kvapalného dusíka do vlastných nádob verejného obstarávateľa |  |
| 4. | 2 ks Dewarova nádoba, objem 240 l | čerpanie na základe čiastkových objednávok cca 1x za týždeň naplnenie 1 ks Dewarovej nádoby  1x za 3 týždne naplnenie 2 ks Dewarovej nádoby |  |
| 5. | 1 ks Dewarova nádoba, objem 35 l | čerpanie na základe čiastkových objednávok cca 1 x za 4 týždne |  |

Obchodné meno uchádzača: ........................................................................................ *(doplní uchádzač)*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................................................. *(doplní uchádzač)*

IČO uchádzača: ............................................................................................................ *(doplní uchádzač)*

V ........................................, dňa ........................

................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača